## Cennik
|  | POMOCE DYDAKTYCZNE |  |  | Ceny ważne od: | 2019-10-08
PRACOWNIA FIZYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – bardzo prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 6480314 lub e-mailowy: handlowy@jangar.pl
LP | Numer katalogowy | Nazwa artykułu | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Zdjęcie
Ruch i siły
1 | Fiz000273 | Wózek do zderzeń i obciążania | 2 | 35 | 70
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/905-wozek-do-zderzen-i-obciazania.html
Wózek zaprojektowany i dedykowany do doświadczeń fizycznych (ruch, energia, praca,...). Ma cztery koła o niskim współczynniku tarcia, a sam wózek, z tworzywa sztucznego, wykonano jako jedną całość (z jednej formy wtryskowej) – jest odporny, nie wymaga regulacji, a pośrodku ma przestrzeń do obciążania.
2 | Fiz000401 | Zestaw do demonstracji kolizji – wózki + tor | 1 | 366 | 366
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/912-zestaw-do-demonstracji-kolizji-wozki-tor.html
Komplet dwóch specjalnych wózków oraz toru o długości 120 cm z miarką na boku umożliwia przeprowadzenie wielu eksperymentów z zakresu zderzeń, elastyczności itp. Wózki z jednej strony mają boki zakończone tkaniną velcro, a z drugiej strony zamontowane są sprężyste obręcze (zderzaki). Pośrodku każdego wózka znajduje się trzpień, na który można nasuwać obciążniki (10 g i 20 g).
3 | Fiz000205 | Równia pochyła z wałkiem, regulowana | 1 | 199 | 199
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/902-rownia-pochyla-z-walkiem-regulowana.html
Trwała, wykonana ze stali równia z kątomierzem oraz regulowanym krążkiem. Dołączony wałek, który może być wykorzystywany jako obiekt poruszający się po równi lub obciążnik. W składzie pomocy także szalka. Długość samej równi: > 50 cm.
4 | Fiz000319 | Różne podłoża do badania tarcia | 1 | 29 | 29
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/3158-rozne-podloza-do-badania-tarcia.html
Trzy róźne podłoża o różnym współczynniku tarcia (guma, skóra, wykładzina) do nakładania na równię pochyłą z wałkiem, regulowaną, o długości równi > 50 cm.
5 | Fiz000333 | Kołyska Newtona | 1 | 55 | 55
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/3051-kolyska-newtona.html
5 stalowych kul zawieszonych na dwóch stelażach-ramkach na nylonowych żyłkach demonstruje prawa przemiany (zachowania) energii. Całość na stabilnej podstawie. Pomoc dydaktyczna składana. Wymiary: 14 x 11,5 x 13,5 cm.
6 | Fiz000294 | Kula Pascala, szklana | 1 | 36 | 36
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/891-kula-pascala-szklana.html
Szklany przyrząd do demonstracji Prawa Pascala kształtem przypominający kolbę okrągłodenną z wydłużoną szyją, w której porusza się tłok. Dolna część, czyli kula, posiada na powierzchni otwory, przez które wypływa (równomiernie!) ciecz po naciśnięciu tłoka.
7 | Fiz000343 | Pomoc do wyznaczania środka ciężkości | 1 | 84 | 84
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/910-pomoc-do-wyznaczania-srodka-ciezkosci.html
Pomoc umożliwia wyznaczanie środków ciężkości płaskich obiektów. Składa się ze statywu, ciężarka na lince oraz 5 różnych plansz-fi gur (w tym: trójkąt, trapez, L, równoległobok) z otworami do zawieszania. Plansze można także odwzorowywać na kartce i sprawdzać wyniki metodą inną metodą, np. geometryczną.
8 | Fiz000318 | Przyrząd do badania zderzeń | 1 | 53 | 53
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/909-przyrzad-do-badania-zderzen.html
Pomoc składa się z wygiętego toru długości ok. 25 cm mocowanego do brzegu stołu/ławki oraz 3 kulek o średnicy ok. 12 mm. Doświadczenie polega na umieszczeniu jednej kulki na poziomym odcinku toru i swobodnym puszczaniu drugiej kulki ze szczytu toru – następuje zderzenie i przemiana energii w jego trakcie. Pomoc może być także wykorzystywana do porównywania skutków zderzeń elastycznych i nieelastycznych.
9 | Fiz000727 | Dynamometr / Siłomierz - zestaw 6 różnych | 1 | 99.6 | 99.6
http://www.jangar.pl/technika/3273-dynamometr-silomierz-zestaw-6-roznych.html
Zestaw 6 różnych edukacyjnych siłomierzy (dynamometrów) wykonanych z trwałego tworzywa, o podwójnych skalach (N / kg). Nie legalizowane. Zakresy pomiarowe siłomierzy wchodzących w skład zestawu: 1 N / 0,1 kg * 2,5N / 0,25 kg * 5 N / 0,5 kg * 10 N / 1 kg * 20 N / 2 kg * 50 N / 5 kg.
16 | Fiz000395 | Przyrząd do demonstracji inercji ciał | 1 | 21 | 21
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/913-przyrzad-do-demonstracji-inercji-cial.html
Ciekawa pomoc do demonstracji zjawiska inercji. Na podstawie zamontowana jest elastyczny pasek metalu oraz kolumna, na której umieszczana jest płytka, a na niej kulka. Sprężystym paskiem uderzamy w płytkę z kulką wybijając płytkę spod kulki, która... ponownie znajduje się na kolumnie leżąc na niej bezpośrednio.
Energia
1 | Fiz000247 | Model do prezentacji przemiany energii | 1 | 138 | 138
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/904-model-do-prezentacji-przemiany-energii.html
Model do demonstracji jednego z rodzajów sił – siły odśrodkowej. Duże rozmiary modelu (wysokość ponad 40 cm) i widowiskowość pokazu sprawiają, że pojęcie dobrze utrwali się uczniom w pamięci. Model składa się z metalowej prowadnicy zawiniętej przy podstawie w ogromną pętlę (prowadnica od strony wewnętrznej). Doświadczenie polega na uwalnianiu kulki na samej górze prowadnicy i obserwacji toru jej drogi – wbrew sile ciążenia kulka nie spada po dotarciu do górnej części pętli, lecz pokonuje ją i opuszcza "trzymając się" toru, co dowodzi działania siły odśrodkowej.
Zjawiska cieplne
1 | Fiz000317 | Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego | 1 | 75 | 75
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/2253-zestaw-do-demonstracji-przewodnictwa-cieplnego.html
Zestaw składa się z dwóch pojemników-izolatorów (styropianowe) z pokrywami oraz pałąka aluminiowego. Do jednego pojemnika wlewana jest gorąca woda, a do drugiego zimna. Do obydwu wsuwane są laboratoryjne termometry szklane o skali od -10 do 110 st.C, bezrtęciowe, oraz aluminiowy pałąk. Doświadczenie polega na obserwacji i notowaniu wyników temperatury na termometrach w jednakowych odstępach czasu (co kilka minut). Wskutek konwekcji cieplnej, w jednym kubku temperatura się obniża, a w drugim podwyższa; wyrównanie temperatur następuje po ok. 30 minutach. Zestaw zaprojektowany jest tak, aby można go było jak najwygodniej i bezpiecznie używać i przechowywać. Pokrywy są w dwóch kolorach - białej (na zimną wodę) i czerwonej (na gorącą wodę), z wyciętymi otworami dopasowanymi do termometrów oraz pałąka. Całość umieszczona jest w pudełku wypełnionymi gąbką z naciętymi otworami dopasowanymi do elementów zestawu. Wygodnie i efektywnie!
2 | Fiz000203 | Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej różnych metali | 1 | 68 | 68
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/872-przyrzad-do-demonstracji-przewodnosci-roznych-metali.html
Do demonstracji stopnia przewodności cieplnej 5 różnych metali: aluminium, mosiądzu, miedzi, niklu i stali. Z metali tych wykonane są promieniste pręty osadzone na miedzianym dysku łączącym (całość przymocowana do uchwytu). Każdy pręt na końcu posiada wgłębienie do umieszczania parafiny. Podgrzewany jest środek przyrządu.
3 | Fiz000635 | Przyrząd bimetaliczny | 1 | 35 | 35
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/873-przyrzad-bimetaliczny.html
Bimetaliczny pasek, czyli pasek złożony z dwóch metali o różnym stopniu rozszerzalności cieplnej, zamocowany na drewnianej rączce. Po podgrzaniu paska (małym płomieniem) następuje jego nagłe zawinięcie, co w prosty i skuteczny sposób dowodzi nierównomiernej rozszerzalności obydwu metali (jeden "ciągnie" drugi). Efektowna pomoc dydaktyczna do demonstracji własności metali na lekcjach fizyki i przyrody w szkołach.
4 | Fiz000574 | Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji | 1 | 39 | 39
http://www.jangar.pl/eksperymenty-fizykochemiczne/2918-rurka-do-demonstracji-zjawiska-konwekcji.html
Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach. Doświadczenie polega na napełnieniu unieruchomionej rurki wodą, dodaniu elementu barwiącego (barwnik spożywczy, atrament, nadmanganian potasu), podgrzaniu jednego narożnika rurki i obserwacji jak woda w rurce zaczyna krążyć (konwekcja), co dobrze jest widoczne dzięki przesuwaniu się zabarwionej wody w rurce. Podczas demonstracji pomoc najlepiej trzymać łapą laboratoryjną lub zawiesić na statywie (nie dołączone). Wymiary: 20x15 cm.
5 | Fiz000417 | Przyrząd do badania liniowej rozszerzalności cieplnej metali | 1 | 175 | 175
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/3110-przyrzad-do-badania-liniowej-rozszerzalnosci-cieplnej-metali.html
Przyrząd do demonstracji i badania stopnia rozszerzalności cieplnej metali (stopów) na przykładzie dołączonych prętów: aluminiowego, mosiężnego i stalowego (długość każdego pręta: ok. 25 cm). Do metalowej rynienki wlewane jest paliwo alkoholowe (np. denaturat, spirytus) i podpalane. Pręty umieszczane są kolejno w prowadnicy i podgrzewane rozszerzają się liniowo zgodnie ze współczynnikiem rozszerzalności liniowej danego metalu/stopu. Rozszerzając się wychylają wskazówkę, która wychyla się na skali wskazując wartość wychyłu dla danego metalu/stopu. Wymiary podstawy: 30x12,5 cm; wysokość przyrządu: 24 cm; długość każdego pręta: 25 cm.
6 | Fiz000342 | Kalorymetr miedziany | 1 | 65 | 65
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/849-kalorymetr-miedziany.html
Kalorymetr składa się z dwóch różnych naczyń miedzianych (wys./średnica: 75 x 50 mm / 100 x 75 mm) oraz przykrywki miedzianej z zamontowanym w niej mieszadłem i korkiem do termometru (nie dołączony). Mniejsze naczynie (umieszczane w większym) ma izolowane nóżki.
7 | Spr000506 | Zestaw do podgrzewania, odparowywania i wyprażania | 1 | 348 | 348
http://www.jangar.pl/sprzt-laboratoryjny/927-zestaw-do-podgrzewania-odparowywania-i-wyprazania.html
Zestaw szkła, przyrządów i wyposażenia laboratoryjnego o składzie i jakości (probówki są borokrzemianowe) umożliwiających podgrzewanie, odparowywanie i wyprażanie. Skład zestawu: • Łapa do probówek, drewniania – 3 sztuki • Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym – 3 sztuki • Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem – 1 sztuka • Palnik gazowy – 1 sztuka • Palnik spirytusowy z knotem – 1 sztuka • Parownica porcelanowa – 1 sztuka • Pęseta metalowa, chromowana – 1 sztuka • Płytka porcelanowa z wgłębieniami – 1 sztuka • Probówka szklana, borokrzemianowa – 12 sztuk • Siatka z krążkiem ceramicznym – 2 sztuki • Szczypce laboratoryjne uniwersalne – 1 sztuka • Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) – 1 sztuka • Trójnóg laboratoryjny okrągły – 2 sztuki • Tygiel porcelanowy – 1 sztuka.
Właściwości materii
1 | Fiz000394 | Pomoc do objaśniania pojęcia ciśnienia hydrostatycznego | 1 | 95 | 95
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/896-pomoc-do-objasniania-pojecia-cisnienia-hydrostatycznego.html
Poglądowa pomoc do wyjaśnienia pojęcia ciśnienia hydrostatycznego, zewnętrznego, a także prawa Pascala. Na statywie (z obciążnikiem i wskaźnikiem) z ruchomym uchwytem można umieszczać jeden z czterech przezroczystych pojemników o różnych kształtach. Napełniane są one cieczą do żądanej wysokości (oznaczanej ruchomym wskaźnikiem), co umożliwia badanie wpływu słupa cieczy, powierzchni dna pojemnika oraz objętości cieczy na wielkość wywieranego badanego ciśnienia.
2 | Fiz000270 | Pomoc do demonstracji zależności ciśnienia od głębokości | 1 | 131 | 131
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/889-pomoc-do-demonstracji-zaleznosci-cisnienia-od-glabokosci.html
Wykonana z plexiglasu, w formie transparentnego cylindra z trzema poziomymi wylewami na różnych wysokościach, pomoc demonstruje zależność ciśnienia cieczy od jej głębokości (im wyżej wylew, tym mniejsze ciśnienie cieczy i szybciej zadziała siła grawitacji = szybciej zakrzywi się w dół strumień wypływającej cieczy). Wysokość/średnica: ok. 60 cm / 6 cm.
3 | Fiz000402 | Zestaw do demonstracji Prawa Archimedesa | 1 | 125 | 125
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/895-zestaw-do-demonstracji-prawa-archimedesa.html
Pomoc w sposób jasny i poglądowy objaśnia prawo Archimedesa. Składa się ze statywu z ruchomym wieszakiem, na którym zawieszamy siłomierz, szklanej zlewki z rurką odprowadzającą skierowaną pionowo w dół, zlewki-odbieralnika oraz dwóch ciężarków – o kształcie regularnym i nieregularnym.
4 | Fiz000186 | Pojemnik z poziomym wylewem | 1 | 28 | 28
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/878-pojemnik-z-poziomym-wylewem.html
Przydatny podczas wykonywania doświadczeń prezentujących prawo Archimedesa oraz innych eksperymentów, np. z zakresu ciężaru właściwego. Wysokość ok. 12,5 cm.
5 | Fiz000398 | Zestaw 14 bloków różnych materiałów-ciał stałych | 1 | 267 | 267
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/897-zestaw-14-blokow-roznych-materialow-cial-stalych.html
14 bloków różnych materiałów jest doskonałą pomocą dydaktyczną do prezentacji i omawiania na lekcji różnic i właściwości fizyczno-chemicznych ciał stałych. Bloki mają wymiary ok.: 50 x 40 x 30 mm (drewno, parafina twarda, aluminium, stal, styropian), 20 x 20 x 100 mm (pleksiglas, szkło, łupek, aluminium, drewno miękkie, marmur), 50 x 50 x 20 mm (ołów), 20 x 20 x 50 mm (mosiądz) oraz 40 x 40 x 20 mm (stal). Na podstawie tej pomocy dydaktycznej można też omawiać wady i zalety stosowania określonych materiałów w życiu codziennym, jak i przemyśle, jest więc przydatna zarówno w szkolnictwie ogólnokształcącym (przyroda, fizyka, chemia), jak i przy nauczaniu przedmiotów zawodowych.
6 | Fiz000221 | Bloki metali - 6 różnych | 1 | 85 | 85
http://www.jangar.pl/technika/227-bloki-metali---6-roznych.html
Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm), lecz wykonanych z różnych materiałów: miedź, mosiądz, aluminium, stal miękka, stal nierdzewna, brąz.
7 | Fiz000215 | Zestaw 6 różnych cylindrów – jednakowy ciężar | 1 | 121 | 121
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/874-zestaw-6-roznych-cylindrow-jednakowy-ciezar.html
Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co znakomicie pokazuje różnicę pomiędzy ciężarem (właściwym) a objętością.
8 | Fiz000322 | Bloki metali - 6 różnych, z zawieszkami | 1 | 99 | 99
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/894-bloki-metali-z-zawieszkami-6-roznych.html
Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm), lecz wykonanych z różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali i aluminium.
9 | Fiz000344 | Prasa hydrauliczna – uproszczony model | 1 | 47 | 47
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/888-prasa-hydrauliczna-uproszczony-model.html
Ekonomiczna i uproszczona wersja prezentująca zasadę działania prasy hydraulicznej oraz Prawa Pascala. Składa się z dwóch połączonych rurką strzykawek o różnej objętości (10 ml i 50 ml) i zamontowanych w stojącej obudowie.
10 | Pog000008 | Stacja pogody ścienna (A) | 1 | 140 | 140
http://www.jangar.pl/pogoda/183-stacja-pogody-scienna-a.html
Zawiera termometr, higrometr i barometr. Wymiary: 285 x 103 x 32 mm.
Właściwości materii
1 | ZZ001193 | Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania (elektrostatyka) | 6 | 44 | 264
http://www.jangar.pl/elektrostatyka/3169-zestaw-4-roznych-paleczek-do-elektryzowania-elektrostatyka.html
Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania wykorzystywanych do doświadczeń z elektrostatyki, w tym do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Długość każdej pałeczki: 30 cm.
5 | Fiz000283 | Elektroskop demonstracyjny z elektrodą rozładowywującą i dwiema zbierającymi | 1 | 115 | 115
http://www.jangar.pl/elektrostatyka/834-elektroskop-demonstracyjny-z-elektroda-rozladowujaca-i-dwiema-zbierajacymi.html
Duży (wysokość ok. 30 cm) elektroskop wychyłowy, czuły i dobrze widoczny w trakcie eksperymentów. Wyposażony w gniazdo uziemiające (wbudowane).
6 | Fiz000614 | Elektroskop dwulistkowy kwadratowy z szybkami, kpl. 2 | 1 | 95 | 95
http://www.jangar.pl/elektrostatyka/3040-elektroskop-dwulistkowy-kwadratowy-z-szybkami-kpl-2.html
Komplet 2 elektroskopów listkowych, każdy z dwoma listkami, przeznaczony do doświadczeń z elektrostatyki – wykrywania i określania ładunku elektrycznego. Listki są czułe, a ich kąt odchylenia zależy od ładunku, który przepłynął z przyłożonego do pręta z kulką obiektu naładowanego elektrycznie, np. pałeczki ebonitowej potartej kawałkiem futra. Każdy z elektroskopów ma obudowę metalową z zaciskiem laboratoryjnym do przyłączania przewodu uziemiającego na jednej ze ścianek. Pionowy, metalowy pręt ma zawieszone na haczykach dwa czułe aluminiowe listki, a u góry zakończony jest kulką metalową izolowaną od obudowy transparentną półkulą z tworzywa. Przednie i tylne ścianki elektroskopów są szklane – przednia jest transparentna, a tylna mleczna. Wymiary całkowite każdego elektroskopu: 14 x 8,5 x 20,5 cm.
7 | Fiz000403 | Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki z siatką Faradaya | 1 | 256 | 256
http://www.jangar.pl/eksperymenty-fizykochemiczne/862-zestaw-do-doswiadczen-z-elektrostatyki-z-siatka-faradaya.html
Komplet pomocy do elektrostatyki umożliwia demonstrację nie tylko podstawowych zjawisk, takich jak m.in. zbieranie i przenoszenie ładunków, ale także efekt działania klatki Faradaya. Zestaw zawiera: 2 elektroskopy w kolbach szklanych z 2 rodzajami elektrod (kulista i talerzowa), siatkę Faradaya, elektrofor, 4 pałeczki, ściereczki bawełnianą i jedwabną, lampę neonową, pojemniki, kulki.
8 | Fiz000184 | Maszyna elektrostatyczna (in. Maszyna Wimshursta) | 1 | 640 | 640
http://www.jangar.pl/elektrostatyka/832-maszyna-elektrostatyczna.html
Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna umożliwia bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). Wymiary: 30 x 21 x 38 cm. Długa i bardzo widoczna iskra!
9 | Fiz000284 | Generator van de Graaffa z elektrodą kulistą i napędem ręcznym | 1 | 680 | 680
http://www.jangar.pl/elektrostatyka/2573-generator-van-de-graaffa-z-elektroda-kulista-i-napedem-recznym.html
Generator Van de Graffa z pełną elektrodą kulistą (nie siatką) do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki (średnice elektrod odpowiednio 15 i 10 cm). Elektroda kulista rozładowująca nie jest wbudowana w podstawę, ma izolowany uchwyt i 4-mm gniazda połączeniowe. Pas wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Max napięcie na elektrodzie kulistej: 200 kV; długość iskry 60 mm! Model zasilany ręcznie - na korbkę.
10 | Fiz000390 | Akcesoria do Generatora van de Graaffa, komplet | 1 | 90 | 90
http://www.jangar.pl/elektrostatyka/2064-akcesoria-do-generatora-van-de-graaffa-komplet.html
11 | Fiz000582 | Zestaw do budowy prostych ogniw | 1 | 99.5 | 99.5
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/2933-zestaw-do-budowy-prostych-ogniw.html
Zestaw umożliwia budowę prostych ogniw (galwanicznych), w tym także demonstrację budowy i działania jednego z najstarszych ogniw – ogniwa odkrytego przez fizyka Alessandro Voltę, czyli przemianę energii chemicznej w elektryczną. Zawiera: 1) naczynie z tworzywa o wysokości 9 cm (średnica dolna/górna: 7 i 9 cm) z zamontowanymi na brzegu naczynia zaciskami (gniazdami laboratoryjnymi) do wtyków bananowych (nie dołączane - można dokupić jeśli brak w pracowni) oraz regulowanymi uchwytami metalowymi do płytek-elektrod; 2) naczynie ceramiczne, porowate, dopasowane do naczynia z tworzywa o wym. 8 (H) x 5 (średnica) cm; 3) płytki-elektrody, 8 sztuk: miedzianą, cynkowe (2 sztuki), aluminiową, niklową, cynową, grafitową, stalową. Zestaw umożliwia demonstrację i omówienie charakterystyk, w tym potencjałów, różnych ogniw galwanicznych zbudowanych za pomocą elementów zestawu. Wymiary naczyń: j.w.; wymiary elektrod (z wyjątkiem grafitowej): 1,9 x 10 cm.
12 | Fiz000724 | Seria BLUE: Proste obwody elektryczne z multimetrem | 10 | 221 | 2210
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/3260-seria-blue-proste-obwody-elektryczne-z-multimetrem.html
Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Elementy obwodu zamontowane są na 10 niebieskich płytkach (3 żarówki - 1,5V i 3V, 2 rezystory, rezystor regulowany-reostat, 2 rodzaje wyłączników, brzęczyk, silnik), tak aby widoczny był cały obwód. W skład zestawu wchodzą przewody połączeniowe bananowe - 6 sztuk, czerwone i czarne. Połączeń elektrycznych dokonuje się szybko poprzez wsuwanie zakończeń bananowych w specjalne gniazda znajdujące się po obu stronach każdej płytki. Zasilanie bateryjne (baterie R20, nie dołączone) – w komplecie 2 niebieskie pojemniki na baterie z gniazdami po obu stronach, takimi jak na pozostałych płytkach. Dodatkowo, dołączone są zapasowe żarówki oraz multimetr. Całość, wraz z multimetrem, dostarczana w specjalnym pudełku z gąbką z wyciętymi otworami na wymiar elementów, co ułatwia wyjmowanie i przechowywanie elementów zestawu. Zestaw edukacyjny dostarczany jest wraz ze szczegółową instrukcją z opisem konkretnych połączeń i ich analizą. Gotowe ćwiczenia zawarte w zestawie: ▪ Szeregowe połączenie źródeł zasilania ▪ Równoległe połączenie źródeł zasilania ▪ Szeregowe połączenie żarówek ▪ Równoległe połączenie żarówek ▪ Obwód elektryczny z żarówką ▪ Wyłącznik jako element obwodu elektrycznego ▪ Brzęczyk jako element obwodu elektrycznego ▪ Szeregowe połączenie rezystorów ▪ Równoległe połączenie rezystorów ▪ Silnik w obwodzie elektrycznym ▪ Praktyczne badanie prawa Ohma ▪ Praktyczne badanie pierwszego prawa Kirchhoffa ▪ Praktyczne badanie drugiego prawa Kirchhoffa Zestaw kompatybilny z pozostałymi zestawami z serii BLUE.
13 | Fiz000233 | Elektrody do badania elektrolitów i przewodności | 1 | 69 | 69
http://www.jangar.pl/szko-i-wyposaenie-laboratoryjne/1103-elektrody-do-badania-elektrolitow-i-przewodnosci-2.html
Elektrody typu prętowego wykonane z nierdzewnej stali połączone szeregowo z żarówką. Pomoc wyposażona w dwa gniazda laboratoryjne do przyłączania przewodów z wtykami 4-mm (wchodzą w skład zestawu wraz ze szklanym naczyniem).
Magnetyzm
1 | Fiz000466 | Duży zestaw klasowy do magnetyzmu, 49+6 elementów | 1 | 262 | 262
http://www.jangar.pl/magnetyzm/2539-duzy-zestaw-klasowy-do-magnetyzmu-49-elementow.html
Duży, różnorodny zestaw 55 (49+6) różnych rodzajów magnesów i elementów magnetycznych do szeregu doświadczeń z zakresu magnetyzmu. W zestawie znajdują się m.in. płytki-typy metali; elektromagnes; folia magnetyczna; igła magnetyczna na podstawie; kompas zamykany; kompasy transparentne; krążki transparentne; magnesy ferytowe; magnesy neodymowe; magnes podkowiasty; magnesy sztabkowe. Całość umieszczona w sztywnym pojemniku z tworzywa sztucznego zamykanym transparentną pokrywą. Elementy zestawu ułożone są w specjalnie wyciętej gąbce, każdy element lub ich grupa w dopasowanym gnieździe - indywidualnym wycięciu w gąbce, a na pokrywie znajduje się obrazkowy (fotografie) skład zestawu oraz obrazek z ponumerowanymi gniazdami i elementami zestawu, aby łatwo je było z powrotem umieścić wewnątrz pojemnika po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole. SKŁAD (55 elementów + pojemnik z gąbką): 3 płytki-typy metali (Al, Cu, Fe) * Elektromagnes * Opiłki do badania pola magnetycznego w fiolce PS 75 mm z korkiem * Folia magnetyczna biała (2 szt.) * Folia magnetyczna czarna (2 szt.) * Igła magnetyczna na podstawie * Kompas zamykany Azymut * Kompasy transparentne (2 szt.) * Krążki-liczmany transparentne z metalowym obrzeżem, różne kolory (10 szt.) * Magnesy ferrytowe w kształcie walca (6 szt.): 12x4mm (2 szt.); 20x5mm (2 szt.); 25x5mm (2 szt.) * Magnesy ferrytowe - sztabki (12 szt.): 16x14x4mm (2 szt.); 25x10x10 (2 szt.); 25x10x5mm (2 szt.); 30x30x10mm (2 szt.) ; 30x30x3mm (2 szt.); 50x25x8mm (2 szt.) * Magnesy ferrytowe – pierścienie (6 szt.): 20x10x4mm (2 szt.); 32x16x7mm (2 szt.); 39x22,5x9mm (2 szt.) * Magnesy neodymowe (4 szt.): 10x4mm (2 szt.); 20x5x2mm (2 szt.) * Magnes podkowiasty 7,5 cm * Magnesy sztabkowe w plastikowej 2-kolorowej obudowie dług. 8 cm (kpl. 2) * Pudełko transparentne szczelne z zamkniętymi wewnątrz opiłkami 97x70x10 mm. Zestaw bardzo przydatny, różnorodny i poręczny do przechowywania i wykorzystywania w trakcie lekcji przyrody lub fizyki w szkołach. Polecamy!
3 | Fiz000649 | Igła magnetyczna na 2-częściowej podstawie 10 cm | 1 | 35 | 35
http://www.jangar.pl/przyrzady-do-pomiarow-i-wykonywania-doswiadcze/3054-igla-magnetyczna-na-2-czesciowej-podstawie-10-cm.html
Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym, na 2-częściowej podstawie o średnicy 10 cm (powyżej 6,5 cm). Pomoc dydaktyczna wykorzystywana na lekcjach przyrody, fizyki i geografii w szkole do wskazywania kierunku ziemskiego pola magnetycznego, wyjaśniania pojęcia bieguna magnetycznego Ziemi, demonstracji kierunku linii pola magnetycznego (magnesu, przewodnika), wyjaśniania zasady działania kompasu. Dodatkowym, wzbogacającym elementem tej pomocy dydaktycznej jest 2-częściowa, transparentna podstawa z plexiglasu o średnicy 10 cm, na której wycięto i wygrawerowano kierunki świata N-E-S-W oraz zaznaczono nacięciami kierunki NE-SE-SW-NW. Igła ze wspornikiem umieszczana jest w wycięciu tej podstawy. Dzięki temu iż jest ona transparenta, całą pomoc można umieszczać na rysunkach, mapach, schematach.
4 | Fiz000279 | Magnesy sztabkowe 8 cm, kpl. 2 | 1 | 22 | 22
http://www.jangar.pl/przyroda/1759-magnesy-sztabkowe-8-cm-kpl-2.html
Para magnesów sztabkowych o długości 8 cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania i przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola magnetycznego). Charakterystyczną cechą jest warstwa kolorowego plastiku (rodzaj plastikowej obudowy) na magnesach zapobiegająca zbyt szybkiej utracie cech magnetycznych (rozmagnesowaniu się).
5 | Fiz000364 | Magnes podkowiasty, 10 cm | 10 | 21 | 210
http://www.jangar.pl/magnetyzm/144-magnes-podkowiasty-10-cm.html
Magnes podkowiasty o długości 10 cm ze zworą.
6 | Fiz000448 | Magnesy neodymowe 10x4 mm, 10 szt. | 1 | 28 | 28
http://www.jangar.pl/magnetyzm/808-magnesy-neodymowe-10x4-mm-10-szt.html
Magnesy neodymowe w kształcie walca o średnicy 10 mm i wysokości 4 mm. Komplet 10 szt.
7 | Fiz000087 | Pudełka z opiłkami + magnesy – zestaw klasowy (10 kpl.) | 1 | 149 | 149
http://www.jangar.pl/magnetyzm/810-pudelka-z-opilkami-magnesy-zestaw-klasowy-10-kpl.html
Zestaw do indywidualnych doświadczeń dla całej klasy – 10 par magnesów sztabkowych o wym. 14x10x50 mm N-S oraz 10 pudełek z opiłkami z odpornego, przezroczystego tworzywa sztucznego o wym. 95x70x10 mm. Przydatna pomoc dydaktyczna do doświadczeń w grupach z zakresu magnetyzmu (przyroda i fizyka) w szkołach, w tym obserwacji linii pola magnetycznego.
8 | Fiz000626 | Opiłki do badania pola magnetycznego, 150 g | 1 | 8.8 | 8.8
http://www.jangar.pl/magnetyzm/3075-opilki-do-badania-pola-magnetycznego-150-g.html
Opiłki metalowe (150 g) zamknięte w pojemniku typu solniczka (łatwiejsze do wysypywanie) do doświadczeń z magnetyzmu (przyroda i fizyka), w tym obserwacji linii pola magnetycznego.
9 | Fiz000625 | Płyta z zatopionymi opiłkami i 2 rodzajami magnesów | 1 | 123 | 123
http://www.jangar.pl/magnetyzm/3078-plyta-z-zatopionymi-opilkami-i-2-rodzajami-magnesow.html
Płyta (15,5 x 9 x 1 cm) z opiłkami ferromagnetycznymi zatopionymi wewnątrz w specjalnej cieczy. Ponieważ płyta wykonana jest z transparentnego akrylu, pomoc można do celów demonstracyjnych prezentować na rzutniku pisma! Dołączone 2 różne magnesy - podkowiasty i sztabkowy (11 i 6 cm). Bardzo przydatna pomoc dydaktyczna do doświadczeń z magnetyzmu (przyroda i fizyka) w szkołach, w tym obserwacji linii pola magnetycznego.
10 | Fiz000192 | 12 płytek-typów metali | 1 | 36 | 36
http://www.jangar.pl/technika/238-12-plytek-typow-metali.html
Komplet 12 różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki 5 x 2,5 cm.
11 | Fiz000405 | Zwój i cewka (kpl. przewodników) na transparentnej płytce | 1 | 47 | 47
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/861-zwoj-i-cewka-komplet-p-r-zewo-dnikow-na-transparentnej-plytce.html
Na transparentnej płytce zamontowane są zwój i cewka (5 zwojów, średnica ok. 60 mm) umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń z zakresu pola magnetycznego. Maksymalne zakresy prądu to 8A i 5A, grubość drutu miedzianego na zwojach: 1,5 mm. Przewody nie dołączone.
12 | Kom000012 | Kompas zamykany Zielony (M) | 10 | 19 | 190
http://www.jangar.pl/pogoda/198-kompas-zamykany-zielony-m.html
Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Duża średnica > 5 cm.
13 | GEO000067 | Magnetyzm kuli ziemskiej – zestaw doświadczalny | 1 | 121 | 121
http://www.jangar.pl/astronomia/211-magnetyzm-kuli-ziemskiej-zestaw-doswiadczalny.html
Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. Bardzo poglądowe. 3-wymiarowy magnes można także wykorzystywać niezależnie do badania pól magnetycznych innych magnesów.
14 | Fiz000281 | Elektromagnes demonstracyjny na podstawie | 1 | 89 | 89
http://www.jangar.pl/magnetyzm/850-elektromagnes-demonstracyjny-na-podstawie.html
Elektromagnes zamontowany na małym wysięgniku, a całość na podstawie, w której znajdują się także dwa gniazda. Max zasilanie 12V. Umożliwia obserwację zmiany mocy elektromagnesu w zależności od zmiany natężenia.
16 | Fiz000278 | Model silnika elektrycznego prądu stałego | 1 | 99 | 99
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/852-model-silnika-elektrycznego-pradu-stalego.html
Model najprostszego silnika elektrycznego prądu stałego (4,5-9 V) z trzema zworami (2-, 3- i 4-biegunowe) i uzwojeniem miedzianym oraz polem magnetycznym wytwarzanym przez wyjmowany magnes sztabkowy. Konstrukcja modelu jest w pełni otwarta i dobrze widoczne są jego elementy. Komutator typu dyskowego jest wbudowany, zewnętrzne połączenie ze szczotkami (brąz fosforowy) – za pomocą 4-mm gniazd. Wymiary: 11 x 8 x 15 cm.
Ruch drgający i fale
1 | Fiz000312 | Potrójne wahadło | 1 | 151 | 151
http://www.jangar.pl/ruch-i-sia/908-potrojne-wahadlo.html
Duża, demonstracyjna pomoc o ciekawej budowie – wysoki statyw (1 metr, skalowany) zakończony jest metalowym wysięgnikiem (28 cm), na którym zawieszone są na długich linkach trzy różne kule (średnica 2,5 cm) wykonane z drewna, metalu i stali. Wahadła można wprawiać w ruch niezależnie od siebie oraz dokonywać obserwacji i obliczeń.
2 | Fiz000610 | Zestaw 12 różnych sprężyn z obustronnymi zawieszkami | 1 | 63 | 63
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/2930-zestaw-12-roznych-sprezyn-z-obustronnymi-zawieszkami.html
Edukacyjny zestaw 12 różnych sprężyn zakończonych po obu stronach zawieszkami umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń z zakresu sprężystości, fal, drgań, prawa Hook'a i in. Sprężyny są metalowe, o średnicy ok. 1-3 mm oraz długości od 10 cm do 20 cm.
3 | Fiz000214 | Zestaw materiałów elastycznych do ćwiczeń | 1 | 121 | 121
http://www.jangar.pl/waciwoci-materii/886-zestaw-materialow-elastycznych-do-cwiczen.html
Zestaw zawiera różne materiały do badania i prezentacji elastyczności: dwie kostki (13x5x5 cm) z gąbki lateksowej, 4 elastyczne sznurki zakończone z obu stron koluszkami, 4 małe, miękkie bloki gumowe, gumowa rurka dług. 90 cm, 2 rodzaje drutu miedzianego (0,28 mm i 0,45 mm), dwie szerokie sprężyny metalowe o średnicy 50 mm (4,5 skrętu każda) oraz 25 sztuk sprężyn do badania granicy elastyczności.
4 | Fiz000249 | Kamertony rezonacyjne, kpl. 2 z młotkiem | 1 | 181 | 181
http://www.jangar.pl/ruch-drgajacy-i-fale-akustyka/865-kamertony-rezonacyjne-kpl-2-z-mlotkiem.html
Komplet 2 kamertonów 440 Hz. Widełki zdejmowane. Miękki młotek w komplecie.
5 | Bad000297 | Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy 30.. 130 dBA | 1 | 151 | 151
http://www.jangar.pl/pogoda/3023-miernik-natezenia-dzwieku-cyfrowy-30130-dba.html
Miernik natężenia dźwięku - decybelomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra: 10 mm), umożliwia szybki i łatwy pomiar natężenia dźwięku w zakresie 35...130 dB(A), co oznacza pomiar dźwięku oparty na słyszalności i odczuwalności dźwięków przez ucho ludzkie (częstotliwość krzywej/filtr A odzwierciedla charakterystykę krzywej słuchu ludzkiego). Decybelomierz ma dwa tryby pomiarowe - szybki (125 ms) i wolny (1 s). Mierzy wartość min. i max. Skalibrowany fabrycznie. Szczególnie zalecany do pomiarów w miejscach nauki i pracy. Pozostałe parametry: Dokładność: +/- 1,5 dB. Rozdzielczość 0,1 dB. Częstotliwość 31,5 Hz…8,5 kHz. Autokalibracja: 10 s. Mikrofon ½ elektretowy. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią (dołączona). Dołączona osłona przeciwwiatrowa. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: 0 - 40 st. C / 10…80% wilg. wzgl. Kompaktowa, ergonomiczna obudowa. Zgodny z normą IEC651 Type 2 oraz standardem ANSI S1.4 Type 2. Przystosowany do wkręcenia statywu (nie dołączony). Wymiary: 55 x 135 x 35 mm, waga 120 g.
Optyka
1 | Fiz000618 | Zestaw magnetyczny do optyki geometrycznej z laserem diodowym | 1 | 320 | 320
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/3074-zestaw-magnetyczny-do-optyki-geometrycznej-z-laserem-diodowym.html
Nowoczesny zestaw doświadczalny, MAGNETYCZNY zawierający 5-wiązkowy laser o 3 ustawieniach (emituje 1, 3 lub 5 wiązek jednocześnie) oraz 8 różnych elementów optycznych (zwierciadło, pryzmaty, bloki akrylowe, kuweta) i tarczę Kolbego w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy. Wszystkie elementy optyczne, z wyjątkiem kuwetki, mają wtopione fabrycznie silne magnesy neodymowe, laser ma na tylnej ściance przyklejone magnesy neodymowei, a tarcza Kolbego jest nadrukowana na folii magnetycznej, stąd cały zestaw można wykorzystywać do demonstracji doświadczeń na metalowej tablicy mając pewność, iż ustawione elementy nie będą się przesuwać, a cała klasa będzie obserwować i brać udział jednocześnie w tym samym eksperymencie. Umieszczanie elementów optycznych i lasera na białej tablicy daje także dodatkową możliwość nanoszenia z boku komentarzy, wzorów i tez i wniosków zgłaszanych zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów. Całość umieszczona w sztywnym kartonowym pudełku, zamykanym, wypełnionym gąbką z dopasowanymi gniazdami na elementy zestawu.
2 | Fiz000637 | Załamanie wiązki światła – model demonstracyjny laserowy | 1 | 210 | 210
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/797-zalamanie-wiazki-swiatla-model-demonstracyjny-laserowy.html
Model bardzo dobrze prezentuje załamanie wiązki światła laserowego po przejściu przez inny ośrodek (tu: wodę) oraz zjawisko odbicia. Składa się z przezroczystego z przodu, walcowatego pojemnika z wodą i skalą (360 stopni) na tylnej ściance, wykonanego z tworzywa sztucznego o średnicy 16 cm, oraz ruchomego ramienia z laserem włączanym przyciskiem. Całość na podstawie.
3 | Fiz000365 | Zestaw 6 różnych soczewek śr. 50 mm + stojak | 1 | 88 | 88
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/805-zestaw-6-roznych-soczewek.html
Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony drewniany stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Stojak można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy.
4 | Fiz000255 | Zestaw do optyki z ławą optyczną (60) i pełnym wyposażeniem | 1 | 730 | 730
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/792-zestaw-do-optyki-z-lawa-optyczna-60-i-pelnym-wyposazeniem.html
Bardzo bogate wyposażenie optyczne zestawu oraz jego kompletność umożliwiają wykonanie szeregu doświadczeń klasycznych z zakresu optyki, jak również z innych dziedzin związanych choćby pośrednio z optyką. I tak, za pomocą zestawu zaprezentujemy doświadczalnie takie pojęcia jak: Cień i półcień, Załamanie światła w pryzmacie, Krótkowzroczność oka ludzkiego i jej korekcja. W instrukcji zilustrowano 20 podstawowych doświadczeń, które można wykonać wykorzystując elementy zestawu. Doświadczenia te nie wyczerpują wszystkich możliwości. SKŁAD: • Ława – podstawa (60 cm) • Nóżki podstawy ławy • Uchwyt przesuwny (do soczewek i in.) - 5 szt. • Stolik • Ekran-stolik optyczny • Źródło światła (12V/20W) • Diafragma (5 szczelin) • Diafragma (1 szczelina) • Kondensor soczewkowy na podstawie • Soczewka dwuwypukła (f = +50 mm) na podstawie • Soczewka dwuwypukła (f = +100 mm) na podstawie • Soczewka dwuwypukła (f = +200 mm) na podstawie • Soczewka dwuwklęsła (f = -100 mm) na podstawie • Ekran przezroczysty 90x90 mm • Lustro płaskie 90x90 mm • Ekran biały 90x90 mm • Uchwyt do diafragm i elementów wsuwanych • Elementy 3-D transparentne do napełniania (R 35) • Optyczne elementy – 5 różnych • Pryzmat równoboczny • Świeczka (źródło światła II) • Uchwyt-podstawa do ekranów i luster • Lustro metalowe • Przewody przyłączeniowe (50 cm) • Element drewniany zacieniający • Kolorowe fi ltry – zestaw 3 (czerwony, niebieski, zielony) • Slajd kolorowy (pejzaż) • Diafragma z małym otworem (średnica 2 mm) • Diafragma z dużym otworem (średnica 4 mm) • Diafragma ze strzałką • Zasilacz niskonapięciowy (AC; prądu zmiennego), 12V/2A.
5 | Fiz000198 | Krążek barw Newtona z wirownicą ręczną | 1 | 75 | 75
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/787-krazek-barw-newtona-z-reczna-wirownica.html
Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm.
6 | Fiz000399 | Zestaw 7 różnych pryzmatów /bloków akrylowych | 1 | 99 | 99
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/802-zestaw-7-roznych-pryzmatow-blokow-akrylowych.html
Komplet 7 bloków akrylowych (grubość 15 mm) do doświadczeń z zakresu optyki: prostopadłościenny (75x50 mm), półokrągły (średnica 75 mm), 3 trójkątne (równoboczny: 58 mm / prostokątny, równoramienny: 75 mm / o kątach 90-60-30: 75 mm) oraz wypukły i wklęsły (100 mm). Całość w skrzyneczce drewnianej.
7 | Fiz000202 | Pryzmat szklany równoboczny 38mm | 6 | 21 | 126
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/783-pryzmat-szklany-rownoboczny-38mm.html
Pryzmat szklany o kątach 60 stopni i długości ścian równobocznych ok. 38 mm. Posiada lekko sfazowane krawędzie. Doskonały do przeprowadzania doświadczeń fizycznych z zakresu optyki, i to nie tylko podstawowego eksperymentu, jakim w szkole jest demonstracja na lekcji fizyki rozszczepiania światła. Używając pryzmatów można badać załamanie światła (promienia świetlnego) w pryzmacie i innych ośrodkach, całkowite wewnętrzne odbicie, czy też określać kąt graniczny.
8 | Fiz000588 | Pryzmat akrylowy równoboczny 25mm/100mm | 6 | 25 | 150
http://www.jangar.pl/optyka-i-fale-elektromagnetyczne/2939-pryzmat-akrylowy-rownoboczny-25mm100mm.html
Duży pryzmat akrylowy o kątach 60 stopni, wymiarach ścian równobocznych 25 mm i długości (wysokości) 100 mm. Doskonały do przeprowadzania doświadczeń fizycznych z zakresu optyki, i to nie tylko podstawowego eksperymentu, jakim w szkole jest demonstracja na lekcji fizyki rozszczepiania światła. Używając pryzmatów można badać załamanie światła (promienia świetlnego) w pryzmacie i innych ośrodkach, całkowite wewnętrzne odbicie, czy też określać kąt graniczny.
Wspólne-laboratoryjne
1 | Spr000357 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa Plus | 1 | 229 | 229
http://www.jangar.pl/sprzt-laboratoryjny/2234-statyw-laboratoryjny-z-wyposaeniem-wersja-podstawowa-plus.html
W skład wchodzą: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo najbardziej potrzebne przyrządy laboratoryjne: łapa do probówek, stojak do probówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia probówek, łyżko-szpatułka i palnik laboratoryjny ze stojakiem.
2 | Spr000571 | Klasowy zestaw szkła, w. rozszerzona | 1 | 835 | 835
http://www.jangar.pl/sprzt-laboratoryjny/2690-klasowy-zestaw-szkla-w-rozszerzona.html
Skład zestawu: • Zlewka miarowa (borokrzemian.) 250 ml 12 szt. • Okulary ochronne 24 szt. • Łyżko-szpatułka 6 szt. • Bagietka szklana 6 szt. • Rękawice laboratoryjne 100 szt. • Pipeta Pasteura, 3 ml 6 szt. • Palnik spirytusowy z knotem, 60 ml 2 szt. • Stojak nad palnik alkohol., stal chrom. h=12,5cm 2 szt. • Łapa do probówek, drewniana 2 szt. • Łyżeczka do spalań, z kołnierzem ochr. 2 szt. • Lejek laborat. szklany, 80 mm 2 szt. • Kolba stożkowa 250 ml 6 szt. • Korek do kolby 250 ml 6 szt. • Probówka szklana (borokrzem.), 12x100 mm 12 szt. • Stojak do probówek, 6+6, polipropylenowy 2 szt. • Szalka Petriego, szklana, 100 mm, h=15mm 6 szt. • Sączki lab. (bibuła filtracyjna) 150mm 100 szt.
3 | Spr000381 | Zestaw podstawowy szkła i wyposażenia laboratoryjnego | 8 | 230 | 1840
http://www.jangar.pl/sprzt-laboratoryjny/937-zestaw-podstawowy-szkla-i-wyposazenia-laboratoryjnego.html
Zestaw odpowiednio dobranego, podstawowego szkła i wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania podstawowych doświadczeń i eksperymentów. Ważną cechą przy wykonywaniu eksperymentów jest to, że wymienione poniżej szklane naczynia laboratoryjne, wykonane są ze szkła borokrzemianowego (odporniejszego od zwykłego szkła sodowego). Skład zestawu: • cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 10 ml • cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 100 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 50 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 50 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 400 ml • bagietka szklana, 20 cm • probówki szklane 15x125 mm, borokrzemianowe – 6 szt. • łapa metalowa do probówek • stojak do probówek plastikowy 6+6 (6 otworów i 6 kołeczków do ociekania) • szczotka do mycia probówek • termometr laboratoryjny szklany, bezrtęciowy, -10...110 °C • łyżko-szpatułka metalowa • szkiełko zegarkowe 100 mm • tryskawka, poj. 250 ml • pipety Pasteura, 3 ml – 6 szt. • lejek plastikowy 75 mm • lupa plastikowa podwójna z rączką, 3x/6x • linijka • okulary ochronne podstawowe
4 | Spr000294 | Taca laboratoryjna PP, 37x30x7,5 cm | 8 | 28 | 224
http://www.jangar.pl/sprzt-laboratoryjny/2943-taca-laboratoryjna-pp-37x30x75-cm.html
Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 37 x 30 x 7,5 (H) cm. Wygodna do szkolnych doświadczeń chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. Można ją sterylizować.
5 | Pla000292 | Plansza ścienna: Szkło laboratoryjne podstawowe, 90x130 cm | 1 | 131 | 131
http://www.jangar.pl/plansze-multimedia/3113-plansza-scienna-szklo-laboratoryjne-podstawowe-90x130-cm.html
Plansza ścienna oprawiona w drążki oraz laminowana. Przedstawia podstawowe rodzaje szkła laboratoryjnego w czytelny i łatwy do zapamiętania sposób. Doskonały element wyposażenia pracowni chemicznej. Wymiary: 90 x 130 cm.
6 | KAT00052 | Apteczka szkolna – walizka naścienna | 1 | 87 | 87
http://www.jangar.pl/technika/1991-apteczka-szkolna-walizka-nascienna.html
Apteczka, której zawartość umieszczona jest w pomarańczowej oznaczonej walizce z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący umożliwia jej stabilne zawieszenie na ścianie. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm. Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny; 2 szt. Kompres na oko; 3 szt. Kompres 10x10 a2; 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm; 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm; 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.); 1 kpl. Plaster ( 14 szt.); 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm; 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny; 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny; 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny; 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80; 2 szt. Chusta trójkątna; 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.); 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm; 1 szt. Nożyczki 19cm; 4 szt. Rękawice latex; 6 szt. Chusteczka dezynfekująca; 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania; 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych
Wspólne
1 | Spr000094 | Termometr bezrtęciowy, -10...+110 °C, szklany | 15 | 12 | 180
http://www.jangar.pl/sprzt-laboratoryjny/396-termometr-bezrteciowy-10-110-c-szklany-4.html
Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną.
2 | Fiz000418 | Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5w1 | 1 | 393 | 393
http://www.jangar.pl/technika/237-wielofunkcyjny-przyrzad-pomiarowy-5w1-2.html
Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. Parametry: wilgotność względna: 33%...99%; temp. otoczenia: 0°C … 50°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; temperatura (sonda; termopara): -20 … +1300°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; oświetlenie: 4000/40000 Lux; +/-5%; dźwięk: 35..100dB (30Hz..10kHz); krzywa C; +/-5dB przy 94dB; DCV (prąd stały): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV +/-1,0%; ACV (prąd zm.): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV; +/-1,0%; 50...400Hz; DCA: 400/4000µA/40/400mA/10A; 0,1µA; +/-1,0%; ACA: 400/4000µA/40/400mA/10A; 0,1µA; +/-1,2%; Ohm: 400Ω /4/40/400kΩ/4/40MΩ; 0,1 Ω; +/-1,5%. Bezp.: EN 61010-1; CAT III 600V. Wyświetlacz LCD 15 mm, wielopoziomowy, z podświetleniem. Zasilany baterią 9 V. Wymiary: 78 x 170 x 48 mm. Waga: 335 g.
3 | Fiz000235 | Miernik uniwersalny cyfrowy, typ 1070 z pomiarem temperatury | 1 | 69 | 69
http://www.jangar.pl/technika/231-miernik-uniwersalny-cyfrowy-typ-1070-z-pom-temperatury-2.html
Kieszonkowy multimetr cyfrowy. Parametry: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V ±0,8%, ACV (prąd zm.): 200/250 V ±1,2%, DCA: 200/2000 µA/20/200 mA/10 A ±1,0%, oporność: 200/2000 ?/20/200/2000 k? ± 0,8%, temp.: 0..1000oC ±2%. Bezp.: TUV/GS, EN-610
4 | Wag000012 | Waga elektroniczna, dydaktyczna (C) 0,1 g/max 500 g z zasilaczem | 1 | 406 | 406
http://www.jangar.pl/wagi/1033-waga-elektroniczna-dydaktyczna-c-0-1-g-max-500-g-2.html
Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona szczególnie do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania. Zasilana bateryjnie (1 x 9V lub 2 x 1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Dołączony zasilacz sieciowy do zasilania także z sieci 230V. Średnica płyty ważącej 150 mm. Wymiary wagi: 170 x 240 x 39 mm. Ciężar samej wagi: ok. 0,6 kg. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm (!). Parametry: 0,1 g / max. 500 g.
5 | Wag000001 | Waga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem, (A) 0,1 g/max 150 g | 1 | 233 | 233
http://www.jangar.pl/wagi/997-waga-elektroniczna-przenosna-z-kalkulatorem-0-1-g-max-150-g.html
Precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, w pełni przenośna ("kieszonkowa") 0,1g/max. 150g. Posiada funkcję tarowania oraz odrębne pamięci do wagi opakowania i zawartości. Zasilana 3 bateriami AAA (1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 4 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty ważącej 80x70 mm. Dodatkowo wbudowany kalkulator do dokonywania obliczeń.
6 | Fiz000632 | Przewody ze złączami krokodylkowymi, kpl. 10, 2 kolory | 10 | 11 | 110
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/3091-przewody-ze-zlaczami-krokodylkowymi-kpl-10-2-kolory.html
Komplet 10 przewodów ze złączami krokodylkowymi, każdy długości 50 cm. W komplecie 5 przewodów czerwonych i 5 przewodów czarnych.
7 | Mat000101 | Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania (II), wersja magnetyczna | 1 | 288 | 288
http://www.jangar.pl/edukacja-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/66-przyrzady-tablicowe-z-tablica-do-zawieszania-ii---w-magnetyczna-3.html
Komplet 6 przyrządów tablicowych z trwałego tworzywa sztucznego, dobrej jakości. Zawiera linijkę o długości 100 cm, dwie ekierki (60o-30o-90o oraz 45o-45o-90o, 60 cm), kątomierz, cyrkiel z magnesami oraz wskaźnik o długości 100 cm. Cztery pierwsze przyrządy posiadają uchwyty.
8 | Fiz000583 | Płytka z zaciskiem bananowym - cynkowa, 125x50 mm | 1 | 18 | 18
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/2934-plytka-z-zaciskiem-bananowym-cynkowa-125x50-mm.html
Płytka-elektroda o wymiarach 125x50 mm z zamontowanym zaciskiem 4-mm (gniazdem laboratoryjnym) do wtyków bananowych (nie dołączane - można dokupić jeśli brak w pracowni). Może służyć do doświadczeń z zakresu przewodności, budowy prostych ogniw i in.
9 | Fiz000584 | Płytka z zaciskiem bananowym - miedziana 125x50 mm | 1 | 24 | 24
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/2935-plytka-z-zaciskiem-bananowym-miedziana-125x50-mm.html
Płytka-elektroda o wymiarach 125x50 mm z zamontowanym zaciskiem 4-mm (gniazdem laboratoryjnym) do wtyków bananowych (nie dołączane - można dokupić jeśli brak w pracowni). Może służyć do doświadczeń z zakresu przewodności, budowy prostych ogniw i in.
10 | Fiz000585 | Płytka z zaciskiem bananowym - ołowiana 125x50 mm | 1 | 15 | 15
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/2936-plytka-z-zaciskiem-bananowym-olowiana-125x50-mm.html
Płytka-elektroda o wymiarach 125x50 mm z zamontowanym zaciskiem 4-mm (gniazdem laboratoryjnym) do wtyków bananowych (nie dołączane - można dokupić jeśli brak w pracowni). Może służyć do doświadczeń z zakresu przewodności, budowy prostych ogniw i in.
11 | Fiz000586 | Płytka z zaciskiem bananowym – węglowa, 125x50 mm | 1 | 17 | 17
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/2937-plytka-z-zaciskiem-bananowym-weglowa-125x50-mm.html
Płytka-elektroda o wymiarach 125x50 mm z zamontowanym zaciskiem 4-mm (gniazdem laboratoryjnym) do wtyków bananowych (nie dołączane - można dokupić jeśli brak w pracowni). Może służyć do doświadczeń z zakresu przewodności, budowy prostych ogniw i in.
12 | Fiz000678 | Przewody bananowe do piętrowego dołączania, 50cm, kpl.2 | 5 | 15 | 75
http://www.jangar.pl/technika/236-przewody-bananowe-do-pietrowego-dolaczania-50cm-kpl2.html
Przewody długości 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu.
13 | Fiz000220 | Zasilacz demonstracyjny – w. rozszerzona (A), cyfrowy | 1 | 331 | 331
http://www.jangar.pl/elektryczno-energia/837-zasilacz-demonstracyjny-wersja-rozszerzona-a-cyfrowy-2.html
Wysokiej niezawodności zasilacz prądu stałego DC z płynną regulacją napięcia wyjściowego. Wyposażony w diodę LED sygnalizującą pracę urządzenia oraz DUŻE wyświetlacze ciekłokrystaliczne (16 mm) wskazujące wartość napięcia wyjściowego (V) oraz wartość prądu obciążenia (A). Posiada także regulację napięcia wyjściowego oraz regulację prądu obciążenia. Z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym. Nowoczesne wzornictwo. Napięcie wejściowe: 115/230 V AC, 50-60 Hz (przełącznik zewnętrzny); zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0-15 V; zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 A; zabezpieczenie prądowe: 3 A. Moc wyjściowa: 45 W. Wymiary: 9,5x16x22,5 cm; waga: 2 kg.
14 | Nau000618 | Oś liczbowa / Układ współrzędnych – magnetyczny zestaw | 1 | 69 | 69
http://www.jangar.pl/przyrzdy-tablicowe/2983-os-liczbowa-uklad-wspolrzednych-magnetyczny-zestaw.html
Zestaw 22 kolorowych elementów w 100 procentach magnetycznych, bo nadrukowanych na pełnej folii magnetycznej (a nie podklejanych fragmentami folii magnetycznej), do prezentacji na dowolnej powierzchni magnetycznej (metal, tablica szkolna, …) osi liczbowej lub prostokątnego układu współrzędnych. Zestaw zawiera: - 2 osie liczbowe czarne, każda długości 42 cm (szer. 45 mm) - 2 osie liczbowe czerwone, każda długości 42 cm (szer. 45 mm) - 2 znaki dodawania (czarny i czerwony) - 2 znaki odejmowania (czarny i czerwony) - 2 punkty pełne czarne - 2 punkty pełne czerwone - 2 punkty z konturem czarnym - 2 punkty z konturem czerwonym - 2 zwroty-wskaźniki pełne czarne - 2 zwroty-wskaźniki pełne czerwone - 2 zwroty-wskaźniki z konturem (czarnym i czerwonym). Wszystkie cztery osie liczbowe mają długość 42 cm (szer. 45 mm) i zakończone są zwrotami z jednej strony, co umożliwia składanie z nich osi liczbowej jednokolorowej lub dwukolorowej (liczby ujemne na części czerwonej) o długości 84 cm lub 168 cm lub prostokątnego układu współrzędnych o różnych kolorach osi lub czerwonych częściach ujemnych (długość każdej osi 84 cm). Każda oś jest podzielona na 4 duże odcinki, te podzielone są na pięć mniejszych, a każdy mniejszy na pół. Umożliwia to różne oznaczanie odcinków oraz stosowanie różnych skal, opisywanie na osi jedności, ułamków, dziesiętnych części, jednostek dodatnich i ujemnych. Pomoc dydaktyczna jest wygodna w użyciu, łatwa do przechowywania i w pełni magnetyczna. Polecamy.
15 | Bad000306 | Eksperymenty z wodą – własności i ciekawostki, zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym | 1 | 595 | 595
http://www.jangar.pl/badanie-wody/3154-eksperymenty-z-woda-wlasnosci-i-ciekawostki-zestaw-doswiadczalny-z-wyposazeniem-laboratoryjnym.html
Zestaw pomaga zrozumieć niesamowity świat wody, jego sekrety i właściwości, dzięki 35 eksperymentom łatwym do wykonania w warunkach szkolnych, opisanym krok po kroku. Zestaw zawiera wyposażenie laboratoryjne niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń i takie jakie używane jest w laboratoriach chemicznych - pakiet jest więc także dobrym wprowadzeniem do świata badań naukowych. Dołączona instrukcja zawiera karty 35 starannie opracowanych eksperymentów z wodą wraz z omówieniem wyników każdego z nich oraz wnioskami, a także wskazaniem poznawanych przez uczniów wyrażeń i pojęć w trakcie i po wykonaniu danego doświadczenia. Zadaniem tego zestawu doświadczalnego jest poznanie własności wody, jej złożonego charakteru oraz ciekawych cech, które nadal zadziwiają naukowców i stale wpływają na życie nasze i naszej planety – pamiętajmy, że człowiek składa się w ponad 60% z wody, a 75% Ziemi pokrywają wody… Te 35 eksperymentów ma uświadomić uczniom jak te pozornie proste cząsteczki – H2O – wykazują się mnóstwem ciekawych cech w różnych warunkach. Z wodą spotykamy się wszędzie na co dzień, a w szkolnym programie występuje ona w każdym przedmiocie nauczania, warto więc ją poznać bliżej. Cały zestaw dostarczany jest w 2-poziomowym, zamykanym pojemniku z tworzywa sztucznego z wkładami z gąbki, które posiadają wycięte gniazda na elementy zestawu, tak aby można je było łatwo i bezpiecznie wyjmować i przechowywać. SKŁAD: zlewka miarowa szklana borokrzemianowa wysoka 250 ml - 2 szt. * zlewka miarowa plastikowa PP 250 ml - 2 szt. * lejek plastikowy 75 mm - 2 szt. * sączki laboratoryjne średnica 125 mm - 50 szt. * mikroskop ręczny LED ze stolikiem 20x-40x * lupa szklana z rączką 75 mm * Lupa okularowa 10x, wysuwana * barwnik spożywczy – zielony/niebieski * barwnik spożywczy – czerwony * butelka z zakraplaczem 30 ml, szklana - 2 szt. * spinacz biurowy - 6 szt. * bagietka * szklana - 2 szt. * zakraplacz - 2 szt. * pipeta Pasteura 3 ml - 2 szt. * palnik spirytusowy 60 ml z knotem * szczypce laboratoryjne do zlewek * balon - 2 szt. * łyżko-szpatułka metalowa * sitko * termometr szklany laboratoryjny -10…+110 st.C bezrtęciowy * szalka Petriego szklana - 2 szt. * pryzmat akrylowy do napełniania * naczynia połączone * naczynia-rurki kapilarne * waga sprężynowa elektroniczna 40 kg/10g * słomka * pędzelek * nasiona rzeżuchy * sól * lastelina – 2 kawałki * marker wodoodporny * paski pH 4-polowe - 100 szt. * słoik plastikowy z zakrętką * taśma klejąca * plansza-mata OBIEG WODY w PRZYRODZIE, 71x50 cm * pudełko z tworzywa, dwupoziomowe z pokrywą, z wycięciami na elementy zestawu.
Wspólne-Cyfrowe
1 | Fiz000521 | Interfejs MoLab (z 3 czujnikami) | 1 | 1995 | 1995
http://www.jangar.pl/-orientacja-w-terenie/2596-interfejs-molab.html
MoLab jest w pełni dostosowanym do pracy w terenie interfejsem, który ma wbudowany własny system operacyjny Windows CE oraz mobilną wersję programu Coach 6 CE. Dostarczany jest jako kompletny zestaw razem z trzema podstawowymi czujnikami (czujniki: temperatury, światła, napięcia) oraz przewodami i oprogramowaniem, dzięki czemu nie trzeba zastanawiać się nad kompletowaniem oprzyrządowania, żeby zacząć pracę. Nauczyciel kupując MoLab w poniższej cenie może od razu przystąpić do doświadczeń i eksperymentów - dokupywać można już tylko dodatkowe czujniki według własnego wyboru i w każdym czasie, ponieważ MoLab posiada 4 wejścia mini Jack, do których przyłączane są cyfrowe czujniki, dzięki czemu można przeprowadzić kilka pomiarów jednocześnie. Sam interfejs posiada kolorowy, dotykowy ekran, pamięć użytkownika oraz czytnik kart microSD, a także wbudowaną pamięć Flash niezbędną w celu aktualizacji oprogramowania. Tworzony był głównie z myślą o szkołach gimnazjalnych i wyższych klasach szkoły podstawowej, ale w dobie nieustannego rozwijania tematyki doświadczeń i eksperymentów, interfejs można spokojnie polecić zarówno do wyposażenia nowoczesnej Pracowni Przyrodniczej, jak i Pracowni Fizyki, Chemii i Biologii. Zestaw MoLab zawiera: MoLab rejestrator danych z wyświetlaczem * przewód USB * 4 przewody ML10sc * zasilacz * czujnik temperatury ML11s * czujnik światła ML14s * czujnik napięcia 17f * oprogramowanie Coach 6 Lite.
2 | Fiz000560 | Czujnik natężenia prądu (-3 .. 3A) ML20f | 1 | 260 | 260
http://www.jangar.pl/interfejs-molab-i-czujniki-pomiarowe-ml/2603-czujnik-natezenia-pradu-3-3a-ml20f.html
Uniwersalny miernik natężenia prądu zmiennego i stałego (można mierzyć natężenia prądów płynących w obu kierunkach). Czujnik powinien być połączony szeregowo z elementem obwodu, gdzie mierzone jest natężenie płynącego prądu. Wyposażony w przewody krokodylkowe, ułatwiające przyłączenie czujnika. Jest zabezpieczony przed uszkodzeniem dla pomiarów natężeń prądów do 5 A, ale nie wolno przekraczać tej wartości. Zakres: -3 .. +3 A. Maksymalna częstotliwość próbkowania: 100 kHz Informacje dodatkowe: Czujniki ML współpracują wyłącznie z interfejsem MoLab. Przewody łączeniowe czujników dostarczane są wraz z interfejsem MoLab.
| Fiz000553 | Czujnik pola magnetycznego ML51m | 1 | 290 | 290
http://www.jangar.pl/interfejs-molab-i-czujniki-pomiarowe-ml/2611-czujnik-pola-magnetycznego-ml51m.html
Czujnik do pomiaru indukcji magnetycznej. Zawiera element Halla, zamontowany na czubku wąskiej stalowej rurki. Element Halla jest zamontowany prostopadle do kierunku rurki czujnika, czujnik jest najbardziej czuły, gdy linie pola są równoległe do rurki. Za pomocą czujnika można wykonywać pomiary pola magnetycznego wewnątrz cewek lub w pobliżu magnesów trwałych. Zakres: -1000 .. 3000 Gauss (-100 .. 300 mT) Maksymalna częstotliwość próbkowania:1000 Hz Informacje dodatkowe: Czujniki ML współpracują wyłącznie z interfejsem MoLab. Przewody łączeniowe czujników dostarczane są wraz z interfejsem MoLab.
| Fiz000554 | Czujnik-Fotobramka z bloczkiem ML54f | 1 | 250 | 250
http://www.jangar.pl/interfejs-molab-i-czujniki-pomiarowe-ml/2615-czujnik-fotobramka-z-bloczkiem-ml54f.html
Fotobramka składa się z bramki świetlnej, wykrywającej obiekty przemieszczające się między ramio-nami fotobramki. Dodatkowo dołączony bloczek umożliwia badanie ruchu obrotowego. Maksymalna częstotliwość próbkowania: 100Hz Informacje dodatkowe: Czujniki ML współpracują wyłącznie z interfejsem MoLab. Przewody łączeniowe czujników dostarczane są wraz z interfejsem MoLab.
| Fiz000548 | Czujnik przyspieszenia 3-osiowy ML29s | 1 | 160 | 160
http://www.jangar.pl/interfejs-molab-i-czujniki-pomiarowe-ml/2599-czujnik-przyspieszenia-3-osiowy-ml29s.html
Czujnik mierzy przyspieszenie w kierunku 3 osi: x, y i z. Skala wyrażona jest w g (g - przyspieszenie ziemskie, 9.81 m/s2). Zakresy: -2 .. 2 g (domyślny) -4 .. 4 g -8 .. 8 g. Maksymalna częstotliwość próbkowania: 500 Hz Informacje dodatkowe: Czujniki ML współpracują wyłącznie z interfejsem MoLab. Przewody łączeniowe czujników dostarczane są wraz z interfejsem MoLab.
| Fiz000670 | Czujnik przewodności ML57m | 1 | 550 | 550
http://www.jangar.pl/interfejs-molab-i-czujniki-pomiarowe-ml/2601-czujnik-przewodnosci-ml57m.html
Czujnik mierzy przewodność elektryczną roztworu między elektrodami. Może być stosowany do mierzenia przewodności roztworu lub stężenia jonów w roztworach wodnych. Zakres: 0 .. 20000 μS/cm Maksymalna częstotliwość próbkowania: 15 Hz Informacje dodatkowe: Czujniki ML współpracują wyłącznie z interfejsem MoLab. Przewody łączeniowe czujników dostarczane są wraz z interfejsem MoLab.
|  |  |  | SUMA zł (z VAT): | 21170.9