## NeuLog
Instrukcja
1. Aby wyszukać interesujący produkt, na klawiaturze wciśnij jednocześnie klawisze: Ctrl+F.
2. W okienku, które się pojawi, wpisz nazwę produktu lub jej fragment i wciśnij Enter. | [5 empty] | Biuro Handlowe GOSSA-JANGAR
3. Kolejno w zielone pola wpisuj ilość produktów, jaką chcesz zamówić. | [5 empty] | Aleja Krakowska 4 05-090 Janki
4. Na końcu arkusza znajduje się suma całego zamówienia. |  |  |  |  | handlowy@jangar.pl |  | (22) 6480314
7. Jeżeli pozycje zostały już wybrane, należy plik zapisać i zamknąć.
8. Następnie utworzony plik programu Excel należy załączyć do wiadomości e-mail i przesłać na adres handlowy@jangar.pl.
9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 6480314
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN. Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.
[6 empty] | Ceny ważne od: |  | 2020-04-16
| Numer kat. | Nazwa | Opis | Cena brutto |  | Ilość |  | Suma
Zasilanie i odczyt danych z czujników NEULOG
| MOD000001 | NeuLog: Moduł USB | umożliwia szybkie łączenie czujników z komputerem | 365 | x |  | = | 0
| MOD000002 | NeuLog: Graficzny moduł wyświetlający | umożliwia odczyt wyników oraz dokonania większości ustawień pomiarów dzięki dotykowemu ekranowi. (niezbędne dodatkowo zasilanie MOD000004 lub MOD000001) | 1668 | x |  | = | 0
| MOD000003 | NeuLog: Cyfrowy moduł wyświetlający | umożliwia odczyt wyników przez wyświetlacz cyfrowy. (niezbędne dodatkowo zasilanie MOD000004 lub MOD000001) | 483 | x |  | = | 0
| MOD000004 | Neulog: Moduł Bateria Bat | moduł baterii BAT200 zapewniającej niezależne zasilanie. Moduł ładowany przez kabel USB (w zestawie) | 367 | x |  | = | 0
| MOD000005 | NeuLog: Moduł WiFi | umożliwia odczyt wyników na dowolnym smartfonie lub tablecie z aktywną fukcją WiFi. (niezbędne dodatkowo zasilanie MOD000004 lub MOD000001) | 1448 | x |  | = | 0
Dodatkowe
| MOD000006 | NeuLog: Czujnik GPS | określa swe położenie, szerokość, długość geograficzną, wysokość oraz prędkość horyzontalną w którymkolwiek miejscu na świecie za pośrednictwem sygnału z Globalnego Systemu Pozycjonowania; Zakres 10 m, 2D RMS / 5 m , 2DRMS z dozwolonym WAAS | 1243 | x |  | = | 0
| MOD000007 | NeuLog: Radiowy moduł komunikacyjny RF | Moduł radiokomunikacyjny umożliwia sterowanie zdalne poszczególnych czujników lub łańcucha czujników. | 615 | x |  | = | 0
Oprogramowanie
|  | NeuLog™ software SWM – 200 | Dołączone oprogramowanie pozwala na łatwą, intuicyjną konfigurację systemu pomiarowego, a także na przedstawienie wyników w postaci tabel lub wykresów oraz ich analiz. Oprogramowanie w pełni w języku polski.
Czujniki
| MOD000008 | NeuLog: Czujnik napięcia | dokonuje pomiaru napięcia różnych elementów oporowych pojemnościowych czy indukcyjnych, jak również ogniw baterii fotowoltaicznych baterii oraz innych źródeł napięcia; Zakres: ±20 | 344 | x |  | = | 0
| MOD000009 | NeuLog: Czujnik prądowy | może zostać użyty do pomiaru prądu w połączeniu równoległym lub szeregowym w obwodach niskiego napięcia AC lub DC, a także do stwierdzania zależności wartości prądu od elementów pod napięciem; Zakres: ±2500 mA | 339 | x |  | = | 0
| MOD000010 | NeuLog: Czujnik temperatury | Zakres: –40 °C to 140 °C / –40 °F to 284 °F | 320 | x |  | = | 0
| MOD000011 | NeuLog: Czujnik światła | Zakres: Illumination: 0 to 1,000 lx / Illumination: 0 to 6,000 lx / Illumination: 0 to 150,000 lx | 541 | x |  | = | 0
| MOD000012 | NeuLog: Oksymetr | np. do pomiaru poziomu wolnego tlenu w powietrzu lub tlenu rozpuszczonego w wodzie. Pomiar wolnego tlenu wykorzystywany jest podczas reakcji; Zakres: 0 do 25% (w powietrzu)/ 0 do 125% (rozpuszczony) / 0 do 12.5 mg/L (rozpuszczony) | 1896 | x |  | = | 0
| MOD000013 | NeuLog: Czujnik pH | umożliwia pomiar statycznej wartości pH w powszechnie używanych cieczach; Zakres: 0 do 14 | 815 | x |  | = | 0
| MOD000014 | NeuLog: Czujnik wilgotności względnej | Zakres: 0 do 100 % RH | 545 | x |  | = | 0
| MOD000015 | NeuLog: Czujnik rytmu serca i pulsu | może zostać zastosowany do śledzenia i porównywania tętna podczas różnych ćwiczeń i odpoczynku, dostarcza oceny normalnego i powysiłkowego rytmu serca; Zakres: 30 do 240 BMP / 0 do 1024 wielkości analog. | 733 | x |  | = | 0
| MOD000016 | NeuLog: Fotobramka | umożliwia badanie różnych rodzajów ruchu przy 5 trybach operacyjnych czasu, prędkości i przyśpieszenia | 392 | x |  | = | 0
| MOD000017 | NeuLog: Czujnik ciśnienia | np. do monitorowania reakcji chemicznych dotyczących gazów i dokumentujących prawo zarówno Boyle'a, jak również Gay-Lussaca dotyczące gazów idealnych; Zakres: 0 do 7 atm / 0 do 100 psi / 0 do 700 kPa / 0 do 7 bar | 761 | x |  | = | 0
| MOD000018 | NeuLog: Czujnik siły | Zakres: ±10 N / ±50 N | 980 | x |  | = | 0
| MOD000019 | NeuLog: Czujnik dźwięku | Zakres: poziom 40 do 100 dB / sygnał 0 do 1024 | 566 | x |  | = | 0
| MOD000020 | NeuLog: Czujnik ruchu | Zakres: poziom odległość: 0,25 do 6 m / Prędkość ± 10 m/s / Przyspieszenie ± 100 m/s2 | 829 | x |  | = | 0
| MOD000021 | NeuLog: Czujnik pola magnetycznego | Zakres: ± 10 mT | 506 | x |  | = | 0
| MOD000022 | NeuLog: Czujnik przewodności | Zakres: 0-20000 μs/cm / 0-18000 mg/L / 0-180000 ppm | 752 | x |  | = | 0
| MOD000023 | NeuLog: Czujnik spirometryczny | umożliwia pomiar objętości płuc; Zakres ± 10 L/s | 910 | x |  | = | 0
| MOD000024 | NeuLog: Czujnik przewodności skóry | Czujnik przewodności galwanicznej skóry (można go nazwać wykrywaczem kłamstw) mierzy przewodność skóry zwłaszcza między palcami rąk; Zakres 0 do 65279 jedn. do oceny / 0 - 10 μS | 780 | x |  | = | 0
| MOD000025 | NeuLog: Czujnik EKG | umożliwia pomiar elektrokardiogramu | 1280 | x |  | = | 0
| MOD000026 | NeuLog: Kolorymetr czujnik | służy do pomiaru przepuszczalności oraz absorpcji czerwonego, zielonego i niebieskiego światła w projekcji przez roztwór. | 1040 | x |  | = | 0
| MOD000027 | NeuLog: Czujnik CO2 | Zakres 350 do 10,000 ppm | 2053 | x |  | = | 0
| MOD000028 | NeuLog: Barometr | Zakres: 80 to 106 kPa 0.80 to 1.00 Atm 23.60 to 31.30 in Hg –380 to 1950 m 600 to 795 mm Hg | 641 | x |  | = | 0
| MOD000029 | NeuLog: Czujnik ciśnienia krwi | Zakres: 0 to 250 mm Hg 0 to 250 Arb 0 to 250 mm Hg + Arb | 959 | x |  | = | 0
| MOD000030 | NeuLog: Czujnik kropli | umożliwia automatyczne liczenie spadających kropli lub wznoszących się w górę bąbelków; Zakres: 0 do 6,500 kropli / 0 do 6,500 x kropla w objętości w ml | 838 | x |  | = | 0
| MOD000031 | NeuLog: Czujnik przepływu | Zakres 0-4,7 m/s | 1093 | x |  | = | 0
| MOD000032 | NeuLog: Czujnik masy | Zakres -800 do 2000 N | 1845 | x |  | = | 0
| MOD000033 | NeuLog: Czujnik ruchu obrotowego | służy do pomiaru kątów, prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego; Zakres 00 – 360 0 / ± 345 Rad/s / ± 32,222 Rad/s2 / ± 55 Rev/s | 1441 | x |  | = | 0
| MOD000034 | NeuLog: Czujnik przyśpieszenia | Zakres Acc-x -80 do 80 m/s2 / Acc-y-80 do 80 m/s2 / Acc-z-80 do 80 m/s2 | 719 | x |  | = | 0
| MOD000035 | NeuLog: Czujnik zasolenia | Zakresy :0.0000 do 6.4000 % / 0 do 64,000 ppm / 0 do 64,000 mg/L | 794 | x |  | = | 0
| MOD000036 | NeuLog: Czujnik wilgotności gleby | Zakres : -20 do 50 cBar / -20 do 50 kPascal | 794 | x |  | = | 0
| MOD000037 | NeuLog: Czujnik UVB | Zakres : 0 do 1500 mW/m2 | 947 | x |  | = | 0
| MOD000038 | NeuLog: Czujnik mętności | Zakres : 0 do 200 NTU | 1046 | x |  | = | 0
| MOD000039 | NeuLog: Czujnik UVA | Zakres : 0 do 50,000 mW/m2 | 923 | x |  | = | 0
| MOD000040 | NeuLog: Czujnik temperatury powierzchniowej | Zakres -400 C do 1400 C / -400 F do 284 F | 225 | x |  | = | 0
| MOD000041 | NeuLog: Czujnik temperatur szerokiego zakresu | Zakres -2000 C do 12000 C / -3280 F do 22000 F | 652 | x |  | = | 0
| MOD000042 | NeuLog: Podczerwony czujnik termometryczny | dokonuje pomiaru z oddalonych źródeł przy wykorzystaniu sensora podczerwonego; -300 C do 3820 C / -220 F do 7190 F | 1459 | x |  | = | 0
| MOD000043 | NeuLog: Czujnik oddychania | Na czujnik ten składa się pas z mankietem, dokonujący pomiaru ciśnienia w mankiecie. Ciśnienie waha się w zależności od oddychania osoby badanej; Zakres 0 do 6100 arb | 880 | x |  | = | 0
| MOD000044 | NeuLog: Czujnik uścisku | Zakres 0 do 500 N / 0 do 112 lb / 0 do 50 Kg | 993 | x |  | = | 0
| MOD000045 | NeuLog: Czujnik wapnia | umożliwia pomiar koncentracji wapnia w formie jonowej (Ca2 +) w roztworach wodnych; Zakres 0,02 do 40,000 mg/l | 2810 | x |  | = | 0
| MOD000046 | NeuLog: Czujnik chlorku | Zakres 0,8 do 35,500 mg/l | 2810 | x |  | = | 0
| MOD000047 | NeuLog: Czujnik amonowy | Zakres 0,02 do 18,000 mg/l | 2810 | x |  | = | 0
| MOD000048 | NeuLog: Czujnik azotanowy | Zakres 0,1 do 14,000 mg/l | 2810 | x |  | = | 0
| MOD000049 | NeuLog: Anemometr | umożliwia pomiar prędkości wiatru; Zakres 0 do 280 km/h | 1119 | x |  | = | 0
| MOD000050 | NeuLog: Czujnik punktu rosy | dokonuje pomiaru temperatury i wilgoci w pewnej objętości i podaje temperaturę, pod którą para wodna przy tej objętości powietrza (przy stałym ciśnieniu atmosferycznym) kondensuje do stanu ciekłego; Zakres -450 C do 1090 C / -490 F do 2280 F | 684 | x |  | = | 0
| MOD000051 | NeuLog: Czujnik elektrostatyczny | Zakres -450 C do 1090 C / -490 F do 2280 F | 1102 | x |  | = | 0
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN. Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający. |  |  |  |  | Suma: | 0
[5 empty] | koszty transportu * : | 0
[5 empty] | Razem: | 0