## Chemia
POMOCE DYDAKTYCZNE
|  | NOWA PRACOWNIA CHEMICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUCZYCIEL + 6 GRUP | Biuro Handlowe JANGAR
Aleja Krakowska 4
05-090 Janki k. Warszawy
handlowy@jangar.pl
226480314
|  |  |  | Ceny ważne na dzień: | 2023-05-11
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 6480314 lub e-mailowy: handlowy@jangar.pl
| Numer katalogowy | Nazwa artykułu | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
Szkło i sprzęt laboratoryjny | [5 empty] | cena | zgodność
| Spr000694 | Kompletna pracownia chemiczna GOSSA-lab – szkło i wyposażenie laboratoryjne (162 elementy) | 1 | 3463 | 3463 | #REF! | #REF!
|  | Kompletny, opracowany przez praktyków, zestaw wyposażenia laboratoryjnego szkolnej pracowni chemicznej w szkole podstawowej. Zestaw zawiera szkło i wyposażenie pochodzące bezpośrednio od profesjonalnego producenta, co zapewnia wysoką jakość jego elementów. W skład 162 elementów zestawu, oprócz niezbędnego szkła laboratoryjnego, wchodzi m.in.: solidny stalowy statyw laboratoryjny (podstawa 25,5 x 11 cm, pręt H=75 cm/średnica 10 mm, ze specjalnej wytrzymałej i odpornej na korozję stali), Aparat Hoffmana, precyzyjna waga laboratoryjna LCD 0,01g/600g, Palnik Bunsena wraz z żeliwnym stojakiem, a także profesjonalny fartuch laboratoryjny (PVC) odporny na większość chemikaliów, w tym mocne kwasy i zasady. Zestaw został skompletowany przez praktyków, w sposób przemyślany, tak by zapewnić wykonanie pokazów i doświadczeń przewidzianych w podstawie programowej. Zestaw ma zapewniać pełne wyposażenie w czasie lekcji i doświadczeń laboratoryjnych w szkole podstawowej i nie tylko oraz pozwolić nauczycielowi na skupianie się na przebiegu pokazów i eksperymentów, a nie kompletowaniu i dopasowywaniu sprzętu różnego pochodzenia. WYSOKA JAKOŚĆ elementów (bezpośrednio od profesjonalnego producenta szkła i wyposażenia laboratoryjnego)! Skład zestawu: Okulary…1 szt. Fartuch laboratoryjny wykonany z wytrzymałego materiału PVC odporny na większość chemikaliów, w tym mocne kwasy i zasady…1szt. Palnik Bunsena, zawiera żeliwną konstrukcję o wymiarach (11cm x11cm)...1 szt. Podkładka, wykonana z krzemianu wapnia, idealna do stosowania pod palnikiem Bunsena, wymiary 230 x 230mm…1 szt. Wąż do palnika neoprenowy, służący do podłączenia palnika laboratoryjnego do źródła paliwa. Długość rurki wynosi 90 cm… 1 szt. Stojak nad palnik (trójnóg), blat wykonany z żeliwa cynkowanego, nogi ze stali miękkiej. Długość boku 15cm, wysokość 21cm…1szt. Płytka azbestowa wymiary 15,5 x 15.5 cm…2 szt. Statyw laboratoryjny, podstawa 25,5 cm x 11 cm, pręt 75 cm - wytrzymała, odporna na korozję stal - pręt o średnicy 10 mm…1 szt. Łapa trójpalczasta, rozstaw szczęk 8 mm -90 mm, długość całkowita 25 cm…1 szt. Łapa uniwersalna do statywu, rozstaw szczęk 15-60 mm…2 szt Łącznik do statywu…2 szt. Pierścień zamknięty do statywu z łącznikiem, średn. wewn. 7,5 cm…1 szt. Tryskawka PP 500 ml…1 szt. Tryskawka PP 125 ml…1 szt. Drewniany stojak na probówki…1szt. Probówka szklana borokrzemianowa o wymiarach 150 mm x16 mm…20 szt. Drewniana łapa uniwersalna…1 szt. Szczotka do probówek nylonowa…1 szt. Koszyk na probówki o wymiarach 16 x16x16 cm…1 szt. Szczotka do szkła nylonowa…1 szt. Zlewka borokrzemianowa 100 ml, niska forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 100 ml, wysoka forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 400 ml, niska forma…1 szt. Zlewka borokrzemianowa 250 ml, niska forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 250 ml, wysoka forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 50 ml, niska forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 50 ml, wysoka forma…2 szt. Zlewka borokrzemianowa 25 ml, niska forma… 2 szt. Zlewka borokrzemianowa 25 ml, wysoka forma…2 szt. Kolba Erlenmeyera, borokrzemianowa 250 ml… 1 szt. Kolba Erlenmeyera, borokrzemianowa 100 ml …szt. Kolba Erlenmeyera, borokrzemianowa 50 ml …1 szt. Rurki szklane, kpl. 6 różnych Wąż średnica zewnętrza 6mm, dł. 1,5 m…2 szt. Zacisk z brązu niklowego do węża…1 szt. Kolba stożkowa borokrzemianowa z tubusem 250 ml …1 szt. Myjka gazowa Dreshel borokrzemianowa o pojemności 250 ml…1 szt. Probówka szklana borokrzemianowa z tubusem…2 szt. Szkiełka zegarkowe średnica 10 cm…2 szt. Szkiełka zegarkowe średnica 15 cm…2 szt. Szalka Petriego o wymiarach 100x17 mm…1 szt. Szalka Petriego o wymiarach 150x20 mm…1 szt. Lejek PP średnica 100mm …1 szt. Lejek szklany borokrzemianowy średnica 100 mm …1 szt. Pipeta Pasteura 3 ml…50 szt. Cylindry miarowe o pojemności 50, 100, 250 ml wykonane ze szkła borokrzmianowego Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,01g. Max do 600g. Wyświetlacz LCD…1 szt. Nóż typu skalpel wykonany ze stali nierdzewnej, dł. 113 mm…1 szt. Bagietka szklana dł. 20cm, średnica 7 mm…2 szt. Łyżko-szpatułka dł. 23cm,stal nierdzewna…1 szt. Łyżko-szpatułka dł. 20 cm, stal nierdzewna…1szt. Półmikro szpatułka dł. 20 cm - stal nierdzewna…1 szt. Pęseta metalowa dł. 13 cm…1 szt. Termometr szklany zakres -10…+110oC…1 szt. Butelka na odczynniki PP 250 ml…1 szt. Butelka na odczynniki PP 500 ml…1 szt. Butelka na odczynniki PP 125 ml…1 szt. Butelka na odczynniki PP 60 ml…1 szt. Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym…1 szt. Aparat Hoffmana…1 szt. Butelka PP z zakraplaczem 15 ml…2 szt. Butelka PP z zakraplaczem 30 ml…1 szt. Butelka z zakraplaczem wykonana ze szkła sodowego, 60 ml…1 szt. Butelka na odczynniki 30 ml…4 szt. Płytka porcelanowa z 12 wgłębieniami…1 szt. Parownica porcelanowa z wylewką, pojemność 100 ml, średnica 75mm...1 szt. Parownica porcelanowa z wylewką, pojemność 40 ml, średnica 60 mm...1 szt. Bibuła filtracyjna…100 szt. Rozdzielacz laboratoryjny gruszkowy wykony ze szkła borokrzemianowego 250ml…1 szt. Krystalizator borokrzemianowy z wylewem, średnica 11.5 cm…1 szt. Krystalizator borokrzemianowy z wylewem, średnica 14 cm…1 szt. Ociekacz laboratoryjny z 20 otworami, o wymiarach 51,5cm x 35x6 cm… 1 szt. Butla PP na wodę destylowaną o pojemności 5l…1 szt. Magnesy sztabkowe 8 cm…2 szt. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000725 | Mieszadło magnetyczne z mieszadełkiem | 1 | 398 | 398 | #REF! | #REF!
|  | Mieszadło magnetyczne dedykowane jest do mieszania cieczy we wszelkiego rodzaju naczyniach takich jak kolby czy też zlewki w sposób bezkontaktowy. • Mieszadło magnetyczne z obudową z tworzywa ABS. Średnica płytki: 128 mm. Maksymalna objętość: 1000 ml, Wejście: 100-240 V, moc 10 W. • Mieszadełko magnetyczne PTFE 30x8 mm Długość 30 mm, śr. 8 mm, posiada pierścień środkowy. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000851 | GoSensor Chemia. Destylacja (Aparat destylacyjny z bocznym wkraplaczem, płaszczem grzejnym 250 ml i pompą wodną) | 1 | 1545 | 1545 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw uzupełniający do GoSensor StartBox w sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia procesu destylacji z użyciem czujników pomiarowych. Dołączony do zestawu elektryczny płaszcz grzejny zapewnia przebieg doświadczenia w sposób bezpieczny (bez użycia ognia) oraz ułatwia kontrolę temperatury wewnątrz kolby. Elementy szklane wykonane zostały ze szkła borokrzemianowego ze szlifami 24/29, a ich łączenie odbywa się poprzez bezpieczne i wygodne złącza (nakrętki). Skład zestawu: • elektryczny płaszcz grzejny 250 ml – 150W • nasadka destylacyjna z otworem na sondę termometru • kolba destylacyjna 250 ml okrągłodenna z dwiema szyjami • boczny wkraplacz • chłodnica Liebiega • łącznik (przedłużka) do odbieralnika • pompa wodna • wężyki |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000695 | Zestaw szkła GRUPOWY | 6 | 374.4 | 2246.4 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw przeznaczony do wykonywania ćwiczeń fizykochemicznych dla grupy 2-4 osobowej. Zawiera podstawowe wyposażenie laboratoryjne, pozwalające na przeprowadzenie podstawowych doświadczeń. W skład zestawu wchodzi: stojak na probówki 6+6...1 szt. probówka szklana borokrzemianowa …6 szt. pipeta plastikowa o objętości 3 ml…8 szt łapa do probówek drewniana...1 szt. szczotka do mycia probówek.. 1 szt. butelka z zakraplaczem 15 ml…2 szt butelka na roztwory 125 ml...2szt. lejek PP, średnica 7 cm...1 szt. bibuła do sączenia jakościowa…40 szt. bagietka szklana dł. 20cm…4 szt. łyżeczka plastikowa… 2 szt. cylinder miarowy 50 ml….1szt. szkiełko zegarkowe….2szt tryskawka PP 125 ml…1szt. zlewka borokrzemianowa 50 ml...1 szt. zlewka borokrzemianowa 100 ml...1szt. okulary ochronne…4 szt. rękawiczki jednorazowe….16 szt. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000720 | Klasowy zestaw szkła do pracy w grupach 6/12 | 1 | 676 | 676 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw najbardziej przydatnego szkła i sprzętu laboratoryjnego, opracowany na potrzeby pracy w grupach. Ilość elementów łatwo można podzielić i wyposażyć do 12 grup, w zależności od przeprowadzanych doświadczeń. Skład: • Zlewka miarowa wysoka, borokrzemianowa, 250 ml 12 szt. • Cylinder miarowy, borokrzemianowy, 50 ml, 12 szt. • Bagietka szklana 7x200mm 12 szt. • Pipeta Pasteura, 3 ml 12 szt. • Zakraplacz szklany, 12 szt. • Kolba stożkowa, borokrzemianowa, 250 ml 12 szt. • Butelka laboratoryjna z korkiem, 125 ml 12 szt. • Rękawice lateksowe 24 szt. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000352 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa, uczniowska (podstawa statywu z prętem, łącznik, łapa uniwersalna oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach) | 6 | 146.6 | 879.6 | #REF! | #REF!
|  | W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania podstawowych doświadczeń: podstawa statywu z prętem, łącznik, łapa uniwersalna oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000826 | Komplet 18 termometrów laboratoryjnych z metalowym stojakiem | 1 | 292 | 292 | #REF! | #REF!
|  | 18 termometrów o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną ze stojakiem wykonanym z metalowej blachy. Podstawa posiada piankowe gumowe poduszki chroniące końcówki termometru. Rozmiar 165 x 120 x 125 mm. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Wag000039 | Precyzyjna waga kieszonkowa, 0,01g/max 200g | 6 | 49 | 294 | #REF! | #REF!
|  | Precyzyjna, elektroniczna waga kieszonkowa, w pełni przenośna o rozdzielczości 0,01 g i maks. obciążeniu 200 g. Posiada funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo. Ta ostatnia funkcja polega na położeniu na szalce odliczonej ilości jednakowego asortymentu (np. 20 szt.), uruchomienia przyciskami trybu liczenia i wprowadzenie klawiszami ilości ułożonej na szalce (np. "20") i potwierdzenia; teraz dowolna ilość położonego na wadze asortymentu zostanie przeliczona i na wyświetlaczu wagi pojawi się ilość sztuk. Waga zasilana 2 bateriami AAA (1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 30 sekundach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Wymiary: 11,5 x 6 cm |  |  |  | #REF! | #REF!
| Fiz000678 | Przewody bananowe do piętrowego dołączania, 50cm, kpl.2 | 1 | 15.6 | 15.6 | #REF! | #REF!
|  | Przewody długości 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Fiz000176 | Zasilacz regulowany 3A, podręczny | 1 | 339 | 339 | #REF! | #REF!
|  | Lekki i poręczny zasilacz DC (prąd stały) w poręcznej kompaktowej obudowie. Napięcie wejściowe: 230 V AC (50 Hz). Napięcia wyjściowe: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 i 12 V. Max. prąd obciążenia: 3A. Wymiary 9 x 5 x 14 cm. Waga 420 g |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000370 | Taca laboratoryjna PP, 45x35x7,5 cm | 6 | 48.8 | 292.8 | #REF! | #REF!
|  | Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 45 x 35 x 7,5 (H) cm. Wygodna do szkolnych doświadczeń chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. Można ją sterylizować. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000065 | Fartuch ochronny, biały | 15 | 56 | 840 | #REF! | #REF!
|  | Fartuch z białego płótna (100% bawełna) z długim rękawem, trzema kieszeniami oraz zapinany na guziki. Rozmiary: Rozmiar..........Wzrost.........Obwód klatki piersiowej Che000069 XS.................150-152............................88 Che000064 S....................152-158...........................92 Che000065 M....................158-164...........................96 Che000066 L.....................164-170.........................104 Che000067 XL...................170-176.........................112 Che000068 XXL.................176-182.........................120 |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000093 | Okulary ochronne, wersja podstawowa | 6 | 11.8 | 70.8 | #REF! | #REF!
|  | Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Spr000182 | Rękawice laboratoryjne, 100 szt. | 1 | 30 | 30 | #REF! | #REF!
|  | Rękawice laboratoryjne, cienkie, elastyczne. 100 szt. |  |  |  | #REF! | #REF!
| KAT00052 | Apteczka szkolna – walizka naścienna | 1 | 125 | 125 | #REF! | #REF!
|  | Apteczka, której zawartość umieszczona jest w pomarańczowej oznaczonej walizce z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący umożliwia jej stabilne zawieszenie na ścianie. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm. Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny; 2 szt. Kompres na oko; 3 szt. Kompres 10x10 a2; 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm; 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm; 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.); 1 kpl. Plaster ( 14 szt.); 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm; 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny; 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny; 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny; 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80; 2 szt. Chusta trójkątna; 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.); 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm; 1 szt. Nożyczki 19cm; 4 szt. Rękawice latex; 6 szt. Chusteczka dezynfekująca; 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania; 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych |  |  |  | #REF! | #REF!
Zestawy doświadczalne i odczynniki chemiczne | [5 empty] | #REF! | #REF!
| Rea000032 | Zestaw do wykrywania i badania właściwości: Białek /dla 4 grup/ (probówki, palnik, łapy do probówek , stojak do probówek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalin) | 1 | 464 | 464 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw pozwala na pracę w 4 grupach i umożliwia zbadanie składu pierwiastkowego białek, ich właściwości oraz wykrycie ich obecności w wybranych artykułach spożywczych (przy pomocy reakcji ksantoproteinowej lub biuretowej). Skład: probówki, palnik, łapy do probówek , stojak do probówek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Rea000033 | Zestaw do wykrywania i badania właściwości: Cukrów /dla 4 grup/ (zlewki, szalki, paski wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety Pasteura, łapa do probówek, palnik spirytusowy, stojak nad palnik, bagietka, łyżkoszpatułka, glukoza, sacharoza, azotan srebra, woda amoniakalna, siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, skrobia, okulary, rękawiczki) | 1 | 595 | 595 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw umożliwia pracę w 4 grupach i pozwala zbadać podstawowe właściwości cukrów prostych (np. glukoza) i złożonych (np. skrobia), jak również stwierdzić ich obecność np. w wybranych artykułach spożywczych. Skład: zlewki, szalki, paski wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety Pasteura, łapa do probówek, palnik spirytusowy, stojak nad palnik, bagietka, łyżkoszpatułka, glukoza, sacharoza, azotan srebra, woda amoniakalna, siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, skrobia, okulary, rękawiczki. Ważne: odczynniki można wykorzystać także do innych doświadczeń, np. wykrywania aldehydów lub ketonów. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Rea000034 | Zestaw do wykrywania i badania właściwości: Skrobi /dla 4 grup/ (szalki, pipety Pasteura, zlewkę, łyżko-szpatułkę, bagietkę, jodynę, rękawiczki laboratoryjne) | 1 | 331 | 331 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw pozwala na pracę w 4 grupach i umożliwia, nieskomplikowanymi metodami, wykrycie obecności skrobi w różnych artykułach spożywczych i roślinach, jak również zapoznanie się z podstawowymi właściwościami skrobi. Skład obejmuje m.in.: szalki, pipety Pasteura, zlewkę, łyżko-szpatułkę, bagietkę, jodynę, rękawiczki laboratoryjne. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Rea000078 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach (84 pozycje) | 1 | 1726 | 1726 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń w szkołach na lekcjach chemii (zwłaszcza w szkołach podstawowych). Skład zestawu: Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) 200 ml, Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml, Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml, Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml, Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50g, Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g, Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g, Azotan(V) srebra 10 g, Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt., Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml, Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak., Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml, Chlorek potasu 100 g, Chlorek sodu 250 g, Chlorek wapnia 100 g, Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml, Cyna (metal-granulki) 50 g, Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g, Dwuchromian(VI) potasu 50 g, Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml, Fosfor czerwony 25 g, Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g, Glin (metal-blaszka) 100 cm2, Glin (metal-pył) 25 g, Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml, Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml, Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml, Kwas cytrynowy 50 g, Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml, Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml, Kwas oleinowy (oleina) 100 ml, Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml, Kwas stearynowy (stearyna) 50 g, Magnez (metal-wiórki) 50 g, Magnez (metal-wstążki) 50 g, Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g, Nazwa materiału Ilość: Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g, Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2, Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, Octan etylu 100 ml, Octan ołowiu(II) 25 g, Octan sodu bezwodny 50 g, Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2, Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml, Parafina rafinowana (granulki) 50 g, Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt., Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt., Ropa naftowa (minerał) 250 ml, Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g, Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt., Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g, Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g, Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g, Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g, Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g, Siarka 250 g, Skrobia ziemniaczana 100 g, Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g, Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g, Świeczki miniaturowe 24 szt., Tlenek magnezu 50 g, Tlenek miedzi(II) 50 g, Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, Tlenek żelaza(III) 50 g, Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g, Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g, Węglan potasu bezwodny 100 g, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g, Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g, Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, Węglik wapnia (karbid ) 200 g, Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g, Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g, Wodorotlenek wapnia 250 g, Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g, Żelazo (metal- proszek) 100 g. |  |  |  | #REF! | #REF!
Modele atomów i struktur chemicznych | [5 empty] | #REF! | #REF!
| Che000053 | Magnetyczny zestaw tablicowy do chemii organicznej (modele atomów węgla (5 różnych, razem 9 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów tlenu (3 różne, razem 10 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów wodoru (17 sztuk; ; średnica 30 mm) oraz 10 łączeń magnetycznych) | 1 | 191 | 191 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw trójwymiarowych, kulistych modeli atomów pierwiastków wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego z elementami magnetycznymi umożliwiającymi umieszczanie ich na tablicy metalowej. W skład zestawu wchodzą modele atomów węgla (5 różnych, razem 9 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów tlenu (3 różne, razem 10 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów wodoru (17 sztuk; ; średnica 30 mm) oraz 10 łączeń magnetycznych. Część modeli ma otwory umożliwiające tworzenie cząsteczek i przyłączanie modeli pierwiastków niemagnetycznych do modeli magnetycznych. Magnetyczność tej pomocy dydaktycznej umożliwia lepszą wizualizację omawianych zagadnień z zakresu chemii organicznej dla całej klasy w szkole. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000089 | Duże modele atomów (śr. 30-50mm) - zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej (269 elementów) | 1 | 434 | 434 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw zawiera 269 elementy (99 atomy) do budowy cząsteczek i związków z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Zestaw pozwala na budowanie zarówno prostych, jak i złożonych struktur molekularnych z wieloma elementami, wiązaniami pojedynczymi, podwójnymi, potrójnymi oraz orbitalami z dwoma kropkami (dwa sparowane elektrony). Zestaw zawiera następujące modele: 50 atomów wodoru, 30 atomów węgla, 5 atomów azotu, 10 atomów tlenu, 1 atom fluoru, 1 atom chloru, 1 atom bromu, 1 atom jodu, 100 szarych wiązań, 50 standardowych połączeń, 20 połączeń orbitalnych. Atomy mają średnicę od 30 mm do 50 mm. Całość zestawu umieszczona w plastikowym pudełku. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000051 | Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, podstawowy (75 modeli atomów) | 6 | 93 | 558 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw edukacyjny do budowy struktur chemicznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Składa się z kulek z otworami symbolizująch atomy i pierwiastki oraz łączników symbolizujących wiązania. W zestawie znajduje się 75 modeli atomów-pierwiastków oraz 30 łączników. Wszystkie elementy umieszczone są w plastikowym zamykanym pudełku. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000039 | Zestaw grupowy – Struktury kryształów (262 modele jąder atomowych i 222 modele wiązań) | 1 | 221 | 221 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw zawiera 262 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce, metale) oraz 222 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury jonowe, lód. Poniższy zestaw charakteryzuje się małą wielkością modeli atomów, ale dużą ich ilością w zestawie, co umożliwia budowanie bardzo dużych modeli. Dołączona szczegółowa instrukcja. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000046 | Pakiet klasowy ATOM | 1 | 1361 | 1361 | #REF! | #REF!
|  | Pakiet składa się z jednego Zestawu nauczycielskiego ATOM (dla nauczyciela) oraz ośmiu Modeli przestrzennych do budowy atomów według Bohra (dla uczniów lub grup uczniowskich). Taki skład pozwala na jednoczesne prowadzenie zajęć w formie wykładu/prezentacji przez nauczyciela oraz samodzielną pracę uczniów (indywidualną lub w grupach). Skład: - 2 jądra atomowe o średnicy 13 i 18 cm - po 20 protonów, neutronów, elektronów - 8 powłok elektronowych - metalowa tablica do przechowywania zestawu 55 x 55 cm - 8 Modeli przestrzennych do budowy atomów według Bohra, tj. 8 pudełek z pokrywką, z powłokami elektronowymi na nich, po 30 protonów, neutronów, elektronów. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000019 | Kształty cząsteczek – 8 modeli | 1 | 119 | 119 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw umożliwia budowę 8 modeli widocznych na zdjęciu. Różne kształty cząsteczek przedstawione są na przykładzie: HCl, BeCl2, H2O, BH3, NH3, CH4, PCl5, SF6. W zestawie znajdują się dodatkowo 2 elementy umożliwiające tworzenie modeli z wiązaniem protonowym. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000018 | Orbitale atomowe – 14 modeli | 1 | 178 | 178 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw umożliwia budowę 14 modeli orbitali atomowych widocznych na zdjęciu (w nawiasie ilość modeli danego typu): ls, 2s, 2p (3), 3d (5), sp, sp2, sp3. Każdy model ma transparentną podstawkę. Wysokość poszczególnych modeli orbitali: typu s - 5 cm, typu p - 9 cm, typu d - 8 cm. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000052 | Węglowodory podstawowe - zestaw kompaktowy | 1 | 147 | 147 | #REF! | #REF!
|  | Edukacyjny zestaw 42 elementów do budowy kompaktowych modeli węglowodorów nasyconych (alkanów), np. metanu, butanu. Elementy zawarte w zestawie mają średnice 30 mm (wodór) i 38 mm (węgiel i tlen). Kodowane są też kolorystycznie: wodór – biały, węgiel – czarny, tlen – czerwony. Zestaw zawiera łącznie 9 różnych elementów symbolizujących atomy chemiczne: wodór (2), węgiel (4), tlen (3). Razem pomoc dydaktyczna zawiera 42 elementy o kulistym i półkulistym kształcie, umieszczone w plastikowym zamykanym pudełku. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000011 | Model siarki | 1 | 64 | 64 | #REF! | #REF!
|  | Model składa się z 24 atomów siarki i 24 łączników. Z elementów tych można budować różne postaci siarki, w tym 3 różne molekuły S8. Dołączona instrukcja opisuje i pokazuje na fotografiach etapy konstrukcji. |  |  |  | #REF! | #REF!
| Che000010 | Model lodu | 1 | 168 | 168 | #REF! | #REF!
|  | Model (35 cząsteczek wody) składa się z 78 atomów i 97 łączników (2 rodzaje). Model można składać i rozkładać. |  |  |  | #REF! | #REF!
| BIO000027 | Model RNA / Biosynteza białek — mały | 1 | 92 | 92 | #REF! | #REF!
|  | Czytelny, kolorowy model łańcucha RNA składającego się z 4 trypletów zasad. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad. Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. prezentację procesu biosyntezy białek, jak również przedstawienie wszystkich 64 trypletów zasad, choć nie wszystkie jednocześnie. |  |  |  | #REF! | #REF!
Czujniki pomiarowe i multimedia | [5 empty] | #REF! | #REF!
| MOD000059 | Zestaw walizkowy do eksperymentów chemicznych z czujnikami NeuLog ( czujnik temperatury z sondą 2 szt. czujnik tlenu, czujnik pH, czujnik ciśnienia, bateria), tabletem i modułem WiFi MOD59 | 1 | 8777 | 8777 | #REF! | #REF!
|  | Zestaw w pełni dostosowany do pracy bezprzewodowej. Dostarczany jest jako komplet składający się z podstawowych czujników do doświadczeń czemicznych ( czujnik temperatury z sondą 2 szt. czujnik tlenu, czujnik pH, czujnik ciśnienia), modułów niezbędnych do pracy zdalnej i bezprzewodowej oraz tabletu, dzięki czemu nie trzeba zastanawiać się nad kompletowaniem oprzyrządowania niezbędnego do rozpoczęcia pracy. Nauczyciel kupując zestaw może od razu przystąpić do doświadczeń i eksperymentów – rozszerzając go według uznania o dodatkowe moduły, ponieważ czujniki Neulog łączą się ze sobą w łańcuch, umożliwiając przeprowadzenie kilku pomiarów jednocześnie. Moduł WiFi łączy się bezprzewodowo z tabletem, po czym pomiary mogą zostać wyświetlone na urządzeniach, którymi dysponują uczniowie (tablety, laptopy i smartfony). Swoje zastosowanie znajdą w badaniach m.in. • procesu spalania • rozpuszczalności gazów • zjawiska kwaśnych deszczy • destylacji • odparowywania • reakcji endotermicznych i egzotermicznych. Skład zestawu: Moduł WiFi (MOD000005) umożliwia bezprzewodowe łączenie czujników Moduł Baterii (MOD000004) do pracy bezprzewodowej Czujnik temperatury z sondą (MOD000010) -40 °C do 140 °C, -40 °F do 284 °F Czujnik tlenu Czujnik pH 10" Tablet kompatybilny z systemem NeuLog Bezpłatny i intuicyjny program do wyświetlania i edycji danych NeuLog™ Software Walizka z rączką i pianką Dołączony do zestawu: Zestaw podstawowych doświadczeń chemicznych |  |  |  | #REF! | #REF!
| EDU000053 | MPP CHEMIA, KL.7-8 | 1 | 850 | 850 | #REF! | #REF!
|  | Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA • 11 zagadnień, • 33 lekcji (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się” • 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D, • 11 gier dydaktycznych, • 4 plansze interaktywne, • zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym • materiały dodatkowe w pudełku (wskaźnik laserowy, instrukcja, dokument licencyjny) |  |  |  | #REF! | #REF!
* Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN. Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający. |  |  |  | SUMA zł (z VAT): | 27783.2 | #REF! | #REF!
|  |  |  | koszty transportu*: | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | RAZEM: | 27783.2 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!